**Перечень основных документов,**

**предъявляемых к передаче в эксплуатацию завершенного**

**строительством объекта капитального строительства**

**жилой дом ГП-1.7 в составе проекта: «Жилые дома с размещением на нижних этажах нежилых помещений ГП-1.1, ГП-1.6, жилые дома ГП-1.2, ГП-1.3, ГП-1.4, ГП-1.5, ГП-1.7 и паркинг ГП-1.8 по ул. Таврическая, 9 в г. Тюмени»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1 | Разрешение №72-304-275-2017 от 23.12.2019г на ввод объекта в эксплуатацию, выдано Администрацией города Тюмени  | 1 |
| 2.Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации |
| 2.1 | Заключение №183к от 06.12.2019 №5-4.1.28к о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов  | 1 |
| 3.Кадастровая документация |
| 3.1 | Экспликация площади дома  | 1 |
| 3.2 | Справка №225 от 12.12.2019 о технико-экономических показателях  | 1 |
| 3.3 | Тех.план здания | 1 |
| 4. Разрешение органа местного самоуправления на строительство |
| 4.1 | Разрешение на строительство от 21.04.2017г № 72-304-275-2017, выдано Администрацией города Тюмени  | 1 |
| 5. Документы на земельный участок |
| 5.1 | Свидетельство о государственной регистрации права № 72 НМ 447908 от 29.04.2013  | 1 |
| 5.3 | Кадастровый паспорт земельного участка от 30.10.2015 № 7200/201/15-355550 | 1 |
| 7. Градостроительный план земельного участка |
| 7 | Градостроительный план земельного участка № RU72304000-423, утвержден приказом Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 24.05.2013 № 423-гпзу  | 1 |
| 8. Приказ о присвоении адреса |
| 8.1 | Приказ о присвоении адреса № 1066-АР от 21.04.2017г, выдан Департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени  | 1 |
|  |  |  |
| 9. Документы о соответствии |
| 9.1 | Акт о соответствии ПД | 1 |
| 9.2 | Акт о соответствии нормативно-правовым актам | 1 |
| 10. Исполнительные схемы сетей инженерно-технического обеспечения |
| 10.1 | Исполнительная съемка канализации М 1:500, выполнена ООО «ТАРС»  | 1 |
| 10.2 | Исполнительная съемка ливневой канализации в М 1:500, выполнена ООО «ТАРС» | 1 |
| 10.3 | Исполнительная съемка сети водоснабжения М 1:500, выполнена ООО «ТАРС»  | 1 |
| 10.4 | Исполнительная съемка кабельной линии 0,4кВ М 1:500, выполнена ООО «Кадастр-Т»  | 1 |
| 10.5 | Исполнительная съемка тепловых сетей М 1:500, выполнена ООО «ТАРС»  | 1 |
| 10.6 | Исполнительная съемка сетей освещения, выполненная ООО «ТАРС» | 1 |
| 10.7 | Исполнительная съемка благоустройства с нанесением красных линий и границ земельного участка, выполнена ООО «ТАРС» | 1 |
| 11. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок |
| 11.1 | Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок от 01.11.2019г № Р-0535/5711, выдано Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  | 1 |
| 11.2 | Акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей №0535/5711 от 01.11.2019г , выдан Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  | 1 |
| 11.3 | Разрешение на допуск в эксплуатацию электрических энергоустановок от 29.10.2019г № Р-0526/5711, выдано Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  | 1 |
| 11.4 | Акт осмотра электроустановок №0526/5711 от 29.10.2019г , выдан Северо-уральским управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  | 1 |
| 12. Справки о выполнении технических условий |
| 12.1 | Справка №554 от 16.09.2019г о выполнении технических условий, выдана АО «УТСК» Тюменские тепловые сети  | 1 |
| 12.2 | Справка №791/2 от 04.09.2019г о выполнении технических условий на телефонизацию, на систему эфирного телевидения объекта, выдана ООО «Русская компания»  | 1 |
| 12.3 | Заключение №116 от 04.12.2019г о выполнении условий подключения объекта к сетям водоотведения и водоснабжения, выдана ООО «Тюмень Водоканал»  | 1 |
| 12.4 | Заключение №32-06-3777/19 о выполнении условий присоединения сетей ливневой канализации, выдана Администрацией города Тюмени | 1 |
| 12.5 | Акт №420719 от 26.08.2019г о выполнении технических условий на подключение к сети электроснабжения, выданы ООО СК «Восток» | 1 |
| 14. Результаты лабораторных испытаний |
| 14.1 | Технический отчет по результатам акустических исследований звукоизоляции ограждающих конструкций от воздушного и ударного шума, выдан «ТюменьСтройАкустика»  | 1 |
| 14.2 | Тепловизионный отчет серия 19 №00161 от 30.09.2019г по результатам теплового неразрушающего контроля ограждающих конструкций, выдан ООО «Спектр»  | 1 |
| 14.3 | Отчет серия 19 №00088 от 27.09.2019 по контролю воздухопроницаемости ограждающий конструкций здания, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.6 | Протокол измерений радиологического обследования объекта № 5709 от 23.09.2019г, выдан ООО «Спектр»  | 1 |
| 14.7 | Протокол измерений шума №1011 от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.8 | Протокол измерений параметров общей вибрации №1111от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.7 | Протокол измерений шума №1211 от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.8 | Протокол измерений параметров общей вибрации №1311от 06.11.2019г, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.9 | Протокол лабораторных измерений №4782-х от 19.09.2019г, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.10 | Протокол исследований параметров работы вентиляционных систем с естественным побуждением №5809 от 23.09.2019г, выдан ООО «Спектр» | 1 |
| 14.11 | Протокол анализа воды из распределительной сети (физико-химический анализ) №1-4371 от 31.10.2019г, выдан ООО «ТНСИЦ»  | 1 |
| 14.12 | Протокол испытаний №1-4370 от 31.10.2019г (микробиологические испытания), выдан ООО «ТНСИЦ»  | 1 |

**Проектная документация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Шифр** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Раздел 1. Пояснительная записка | 02-06/14-ПЗ | 1 |
|  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 02-12-2012-2-ПЗУ | 1 |
|  | Раздел 3. Архитектурные решения  | 02-12-2012-2-АР | 1 |
|  | Раздел 3. Архитектурные решения. Фасады  | 02-12-2012-2-АР.Ф | 1 |
|  | Раздел 4. Архитектурно-строительные решения | 02-06/14-АС | 1 |
|  | Раздел 5.1. Система электроснабжения | 02-12-2012-ЭМО | 1 |
|  | Раздел 5.2. Водопровод и канализация | 02-12-2012-ВК | 1 |
|  | Раздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционированиеПодраздел 1. Отопление  | 02-06/14-ОВ1 | 1 |
|  | Раздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционированиеПодраздел 1. Вентиляция | 02-06/14-ОВ2 | 1 |
|  | Раздел 5.5. Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, автоматизация пожарных устройств | 02-06/14-1.7-ПС | 1 |
|  | Раздел 5.5. Телевидение. Домофон | 02-06/14-СС | 1 |
|  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 02-12-2012-ООС | 1 |
|  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 02-12-2012-ПБ | 1 |
|  | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 02-12-2012-ОДИ | 1 |
|  | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета | 02-12-2012-ЭЭ | 1 |

**Исполнительная документация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работ** | **АОСР** | **Дата** |
| 1 | Нулевой цикл | ИС котлована №2; |   |
| 2 | Нулевой цикл | АОСР№Ф1 на устройство щебеночной подготовки под ФП; | от 01.11.2017г |
| 3 | Нулевой цикл | АОСР№Ф2 на устройство подготовки из бетона под ФП; | от 02.11.2017г |
| 4 | Нулевой цикл | АОСР№Ф3 на устройство армирования ФП; | от 15.11.2017г |
| 5 | Нулевой цикл | АОСР№Ф4 на монтаж опалубки ФП; | от 15.11.2017г |
| 6 | Нулевой цикл | АОСР№Ф5 на бетонирование ФП; | от 16.11.2017г |
| 7 | Нулевой цикл | АОСР №1 на погружение свай под испытания,оси1/А,1/Е,7/А,свая ж/б С120.30-8(2 шт)(№64,№259),свая ж/б С80.30(2 шт) (в осях 1-2/Г и 6-7/В); | от 20.06.2017г |
| 8 | Нулевой цикл | АОСР № 1 по осмотру свай перед погружением; | от 18.10.2017г |
| 9 | Нулевой цикл | АОСР № 2 по погружению свай в грунт на свайном поле; | от 18.10.2017г |
| 10 | Нулевой цикл | АОСР № 3 на срубку оголовков свай; |  от 25.10.2017г |
| 11 | Нулевой цикл | ИС погружения свай; |   |
| 12 | Устройство фундаментов | АОСР№ 1 на устройтство гидроизоляции и теплоизоляции стен подвала; |  от 25.05.2018г |
| 13 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.1 на кладку наружных стен толщиной 120мм с армированием через 4 ряда в осях 1-7, А-Е и укладка гидроизоляции бикрост под нижний ряд кладки отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.06.2018 |
| 14 | Устройство стен и перегородок | ИС кирпичной кладки 5-го этажа; |   |
| 15 | Устройство стен и перегородок | ИС сечение 2 5-го этажа; |   |
| 16 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.2 на огрунтовку металлических перемычек в осях: 1-7, А-Е 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 17 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.3 на монтаж металлических перемычек в осях 1-7, А-Е 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 18 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.4 на анкеровка наружных стен в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 19 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 20 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.6 на кладку наружных стен толщиной 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 21 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.7 на монтаж перемычек керамзитополистиролбетонных в осях 1-7, А-Е 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 22 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.8 на штукатурку оконных проемов раствором толщ. 20мм 5-го этажа в осях 1-7, А-Е; |  от 21.07.2018г |
| 23 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.9 на устройство утепления наружных стен вилатермом диам. 40мм в осях 1-7, А-Е отм. +14,700 5 этаж; |  от 21.06.2018г |
| 24 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.10 на кладку внутренних стен толщиной 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 02.07.2018г |
| 25 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием каждые 5 рядов в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,900 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 26 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.12 на кладку внутренних стен толщиной 90мм с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 27 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.13 на монтаж закладной детали МС-1 5-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700; | от 21.07.2018г |
| 28 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.14 на кладку экранов лоджий с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 29 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.15 на обрамление балконов 5-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700; |  от 21.07.2018г |
| 30 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К5.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока в осях 1-7, А-Е отм. +11,900/+14,700 5 этаж; |  от 21.07.2018г |
| 31 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.1 на кладку наружных стен толщиной 120мм с армированием через 4 ряда в осях 1-7, А-Е и укладка гидроизоляции бикрост под нижний ряд кладки отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 32 | Устройство стен и перегородок | ИС кирпичной кладки 6-го этажа; |   |
| 33 | Устройство стен и перегородок | ИС сечение 2 6-го этажа; |   |
| 34 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.2 на огрунтовку металлических перемычек в осях 1-7, А-Е 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 35 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.3 на монтаж металлических перемычек в осях 1-7, А-Е 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 36 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.4 на анкеровку наружных стен в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 37 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 38 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.6 на кладку наружных стен толщ. 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 39 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.7 на монтаж перемычек керамзитополистиролбетонных в осях 1-7, А-Е 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 40 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.8 на штукатурку оконных проемов раствором толщ. 20мм 6-го этажа в осях 1-7, А-Е; |  от 30.07.2018г |
| 41 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.9 на устройство утепления наружных стен вилатермом диам. 40мм в осях 1-7, А-Е отм. +17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 42 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.10 на кладку внутренних стен толщ. 190мм с армированием через 2 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 43 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием каждые 5 рядов в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,900 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 44 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.12 на кладку внутренних стен толщ. 90мм с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 45 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.13 на монтаж закладной детали МС-1 6-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700; |  от 30.07.2018г |
| 46 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.14 на кладку экранов лоджий с армированием через 3 ряда в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 47 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.15 на обрамление балконов 6-го этажа в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700; |  от 30.07.2018г |
| 48 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К6.16 на заполнение пространства м\у плитой перекрытия и вентиляционного блока в осях 1-7, А-Е отм. +14,900/+17,700 6 этаж; |  от 30.07.2018г |
| 49 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 76м на армирование стен и колонн 7 этажа +17,900; |  от 31.05.2018г |
| 50 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 77м на монтаж опалубки стен и колонн 7 этажа +17,900; |  от 31.05.2018г |
| 51 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 78м на бетонирование стен 7 этажа +17,900; |  от 31.05.2018г |
| 52 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 79м на бетонирование стен 7 этажа +17,900; |  от 31.05.2018г |
| 53 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 80м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+17,900; |  от 10.06.2018г |
| 54 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 81м на армирование лестничной клетки отм.+17,900; |  от 10.06.2018г |
| 55 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 82м на бетонирование лестничной клетки отм.+17,900; |  от 10.06.2018г |
| 56 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 83м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900; |  от 10.06.2018г |
| 57 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 84м на армирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900; |  от 10.06.2018г |
| 58 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 85м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900; |  от 10.06.2018г |
| 59 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 86м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +20,900; |  от 10.06.2018г |
| 60 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 61 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 65м на армирование стен и колонн 6 этажа +14,900; |  от 17.05.2018г |
| 62 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 66м на монтаж опалубки стен и колонн 6 этажа +14,900; |  от 17.05.2018г |
| 63 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 67м на бетонирование стен 6 этажа +14,900; |  от 17.05.2018г |
| 64 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 68м на бетонирование стен 6 этажа +17,900; |  от 17.05.2018г |
| 65 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 69м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+14,900; |  от 26.06.2018г |
| 66 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 70м на армирование лестничной клетки отм.+14,900; |  от 26.06.2018г |
| 67 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 71м на бетонирование лестничной клетки отм.+14,900; |  от 26.06.2018г |
| 68 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 72м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900; |  от 26.06.2018г |
| 69 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 73м на армирование плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900; |  от 26.06.2018г |
| 70 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 74м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900; |  от 26.06.2018г |
| 71 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 75м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 6 этажа отм. +17,900; |  от 26.06.2018г |
| 72 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 73 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 54м на армирование стен и колонн 5 этажа +11,900; |  от 08.05.2018г |
| 74 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 55м на монтаж опалубки стен и колонн 5 этажа +11,900; |  от 08.05.2018г |
| 75 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 56м на бетонирование стен 5 этажа +11,900; |  от 08.05.2018г |
| 76 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 57м на бетонирование стен 5 этажа +11,900; |  от 08.05.2018г |
| 77 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 58м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+11,900; |  от 14.05.2018г |
| 78 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 59м на армирование лестничной клетки отм.+11,900; |  от 14.05.2018г |
| 79 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 60м на бетонирование лестничной клетки отм.+11,900; |  от 14.05.2018г |
| 80 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 61м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900; |  от 14.05.2018г |
| 81 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 62м на армирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900; |  от 14.05.2018г |
| 82 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 63м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900; |  от 14.05.2018г |
| 83 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 64м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 7 этажа отм. +14,900; |  от 14.05.2018г |
| 84 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 85 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 43м на армирование стен и колонн 4 этажа +8,900; |  от 25.05.2018г |
| 86 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 44м на монтаж опалубки стен и колонн 4 этажа +8,900; |  от 25.05.2018г |
| 87 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 45м на бетонирование стен 4 этажа +8,900; |  от 25.05.2018г |
| 88 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 46м на бетонирование стен 4 этажа +8,900; |  от 25.05.2018г |
| 89 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 47м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+8,900; |  от 04.05.2018г |
| 90 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 48м на армирование лестничной клетки отм.+8,900; |  от 04.05.2018г |
| 91 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 49м на бетонирование лестничной клетки отм.+8,900; |  от 04.05.2018г |
| 92 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 50м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 4 этажа отм. +8,900; |  от 04.05.2018г |
| 93 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 51м на армирование плиты перекрытия МП-3 4 этажа отм. +11,900; |  от 04.05.2018г |
| 94 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 52м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 4 этажа отм. +11,900; |  от 04.05.2018г |
| 95 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 53м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 4этажа отм. +11,900; |  от 04.05.2018г |
| 96 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 97 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 21м на армирование стен и колонн 2 этажа +2,900; |  от 31.03.2018г |
| 98 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 22м на монтаж опалубки стен и колонн 2этажа +2,900; |  от 31.03.2018г |
| 99 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 23м на бетонирование стен 2 этажа +2,900; |  от 31.03.2018г |
| 100 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 24м на бетонирование стен 2 этажа +2,900; |  от 30.03.2018г |
| 101 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 25м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+2,900; |  от 07.04.2018г |
| 102 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 26м на армирование лестничной клетки отм.+2,900; |  от 07.04.2018г |
| 103 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 27м на бетонирование лестничной клетки отм.+2,900; |  от 07.04.2018г |
| 104 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 28м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 2 этажа отм. +2,900; |  от 07.04.2018г |
| 105 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 29м на армирование плиты перекрытия МП-3 2 этажа отм. +5,700; |  от 07.04.2018г |
| 106 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 30м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 2 этажа отм. +5,700; |  от 07.04.2018г |
| 107 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 31м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 2этажа отм. +5,700; |  от 07.04.2018г |
| 108 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 109 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 32м на армирование стен и колонн 3 этажа +5,900; |  от 13.04.2018г |
| 110 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 33м на монтаж опалубки стен и колонн 3этажа +5,900; |  от 13.04.2018г |
| 111 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 34м на бетонирование стен 3 этажа +5,900; |  от 13.04.2018г |
| 112 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 35м на бетонирование стен 3 этажа +5,900; |  от 13.04.2018г |
| 113 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 36м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.+5,900; |  от 21.04.2018г |
| 114 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 37м на армирование лестничной клетки отм.+5,900; |  от 21.04.2018г |
| 115 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 38м на бетонирование лестничной клетки отм.+5,900; |  от 21.04.2018г |
| 116 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 39м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. +5,900; |  от 21.04.2018г |
| 117 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 40м на армирование плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. +8,700; |  от 21.04.2018г |
| 118 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 41м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. +8,700; |  от21.04.2018г |
| 119 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 42м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 3этажа отм. +8,700; |  от 21.04.2018г |
| 120 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 121 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ на армирование стен и колонн подвала отм -3,330; |  от 30.01.2018г |
| 122 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 2м на монтаж опалубки стен и колонн подвала отм -3,330; |  от 30.01.2018г |
| 123 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 3м на бетонирование стен отм -3,330; |  от 30.01.2018г |
| 124 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 3/1м на бетонирование стен отм -3,330; |  от 30.01.2018г |
| 125 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 4м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-1 отм -0,950; |  от 12.02.2018г |
| 126 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 5м на армирование плиты перекрытия МП-1 отм -0,950; |  от 12.02.2018г |
| 127 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 6м на бетонирование плиты перекрытия МП-1 3этажа отм. +0,950; |  от 12.02.2018г |
| 128 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 7м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-1 3 этажа отм. -0,300; |  от 15.02.2018г |
| 129 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 8м на армирование плиты перекрытия МП-3 3 этажа отм. -0,300; |  от 15.02.2018г |
| 130 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 9м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 3этажа отм. -0,300; |  от 15.02.2018г |
| 131 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 132 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 10м на армирование стен и колонн 1 этажа -0,100…-0,750; |  от 07.03.2018г |
| 133 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 11м она монтаж опалубки стен и колонн 1 этажа -0,100…-0,750; |  от 07.03.2018г |
| 134 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 12м на бетонирование стен 1 этажа -0,100…-0,750; |  от 06.03.2018г |
| 135 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 13м на бетонирование стен 1 этажа -0,100…-0,750; |  от 07.05.2018г |
| 136 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 14м на устройтство опалубки лестничной клетки отм.-0,150; |  от 23.03.2018г |
| 137 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 15м на армирование лестничной клетки отм.+1,400; |  от 23.03.2018г |
| 138 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 16м на бетонирование лестничной клетки отм.+1,400; |  от 23.03.2018г |
| 139 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 17м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700; |  от 23.03.2018г |
| 140 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 18м на армирование плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700; |  от 23.03.2018г |
| 141 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 19м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700; |  от 23.03.2018г  |
| 142 | Устройство монолитного каркаса | АОСР№ 20м на бетонирование плиты перекрытия МП-2 1 этажа отм. +2,700; |  от 23.03.2018г |
| 143 | Устройство монолитного каркаса | Исполнительные схемы 4шт; |   |
| 144 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №87м на армирование стен и колонн в осях: А-Е/1-7 на отм. +20,900; |  от 15.06.2018г |
| 145 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №88м на монтаж опалубки стен и колонн 8-го этажа в осях: А-Е/1-7 на отм. +20,900; |  от 15.06.2018г |
| 146 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №89м на бетонирование стен 8-го этажа Д4,Д5,Д6,Д7,Д8,Д9,Д10 в осях: А-Г/3-5 на отм. +20,900 до отм. +23,700; |  от 15.06.2018г |
| 147 | Устройство монолитного каркаса | ИС стен и колонн 8го этажа на отм. +20,900; |   |
| 148 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №90м на бетонирование стен и колонн 8-го этажа в осях А-Е/1-7, на отм. +20,900 до отм. +23,700, тип 1, 2, 2\*, 3, 3.1, 4; диафрагм Д1,Д2,Д3; |  от 15.06.2018г |
| 149 | Устройство монолитного каркаса | ИС стен и колонн 8го этажа на отм. +20,900; |   |
| 150 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №91м на устройство опалубки лестничных маршей на отм. +20,900 и межэтажной площадки на отм. +22,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 20.06.2018г |
| 151 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №92м на армирование лестничных маршей на отм. +20,900 и межэтажной площадки на отм. +22,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 20.06.2018г |
| 152 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №93м на бетонирование лестничных маршей на отм. +20,900 и межэтажной площадки на отм. +22,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 20.06.2018г |
| 153 | Устройство монолитного каркаса | ИС высотного положения межэтажной площадки на отм. +22,400; |   |
| 154 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №94м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700; |  от 20.06.2018г |
| 155 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №95м на армирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700; |  от 20.06.2018г |
| 156 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №96м на устройство термовкладышей в плите перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700; |  от 20.06.2018г |
| 157 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №97м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +20,700; |  от 20.06.2018г |
| 158 | Устройство монолитного каркаса |  ИС верха плиты перекрытия 8го этажа на отм. +23,900; |   |
| 159 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №98м на армирование стен и колонн в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,900; |  от 23.06.2018г |
| 160 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №99м на монтаж опалубки стен и колонн 9-го этажа в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,900; |  от 23.06.2018г |
| 161 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №100м на бетонирование стен 9-го этажа Д4,Д5,Д6,Д7,Д8,Д9,Д10 в осях: А-Г/3-5 на отм. +23,900 до отм. +26,700; |  от 23.06.2018г |
| 162 | Устройство монолитного каркаса | ИС стен и колонн 9го этажа на отм. +23,900; |   |
| 163 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №101м на бетонирование стен и колонн 9-го этажа в осях А-Е/1-7, на отм. +23,900 до отм. +26,700, тип 1, 2, 2\*, 3, 3.1, 4; диафрагм Д1,Д2,Д3; |  от 23.06.2018г |
| 164 | Устройство монолитного каркаса | ИС стен и колонн 9го этажа на отм. +23,900; |   |
| 165 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №102м на устройство опалубки лестничных маршей на отм. +23,900 и межэтажной площадки на отм. +25,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 30.06.2018г |
| 166 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №103м на армирование лестничных маршей на отм. +23,900 и межэтажной площадки на отм. +25,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 23.06.2018г |
| 167 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №104м на бетонирование лестничных маршей на отм. +23,900 и межэтажной площадки на отм. +25,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 30.06.2018г |
| 168 | Устройство монолитного каркаса | ИС высотного положения межэтажной площадки на отм. +25,400; |   |
| 169 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №105м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700; |  от 30.06.2018г |
| 170 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №106м на армирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700; |  от 30.06.2018г |
| 171 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №107м на устройство термовкладышей в плите перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700; |  от 30.06.2018г |
| 172 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №108м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +23,700; |  от 30.06.2018г |
| 173 | Устройство монолитного каркаса | ИС верха плиты перекрытия 9го этажа на отм. +26,900; |   |
| 174 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №109м на армирование стен и колонн в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,900; |  от 06.07.2018г |
| 175 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №110м на монтаж опалубки стен и колонн 9-го этажа в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,900; |  от 06.07.2018г |
| 176 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №111м на бетонирование стен 10-го этажа Д4,Д5,Д6,Д7,Д8,Д9,Д10 в осях: А-Г/3-5 на отм. +26,900 до отм. +29,700; |  от 06.07.2018г |
| 177 | Устройство монолитного каркаса | ИС стен и колонн 10го этажа на отм. +26,900; |   |
| 178 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №112м на бетонирование стен и колонн 9-го этажа в осях А-Е/1-7, на отм. +23,900 до отм. +26,700, тип 1, 2, 2\*, 3, 3.1, 4; диафрагм Д1,Д2,Д3; |  от 06.07.2018г |
| 179 | Устройство монолитного каркаса | ИС стен и колонн 10го этажа на отм. +26,900; |   |
| 180 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №113м на устройство опалубки лестничных маршей на отм. +26,900 и межэтажной площадки на отм. +28,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 19.07.2018г |
| 181 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №114м на армирование лестничных маршей на отм. +26,900 и межэтажной площадки на отм. +28,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 19.07.2018г |
| 182 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №115м на бетонирование лестничных маршей на отм. +26,900 и межэтажной площадки на отм. +28,400 в осях: А-Б/3/1-5; |  от 19.07.2018г |
| 183 | Устройство монолитного каркаса | ИС высотного положения межэтажной площадки на отм. +28,400; |   |
| 184 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №116м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +29,700; |  от 19.07.2018г |
| 185 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №117м на армирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +29,700; |  от 19.07.2018г |
| 186 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №118м на устройство термовкладышей в плите перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +29,700; |  от 19.07.2018г |
| 187 | Устройство монолитного каркаса | АОСР №119м на бетонирование плиты перекрытия МП-3 в осях: А-Е/1-7 на отм. +26,700; |  от 19.07.2018г |
| 188 | Устройство монолитного каркаса | ИС верха плиты перекрытия 10го этажа на отм. +29,900; |   |
| 189 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э1-1.7 на монтаж ПНД труб, коробок установочных дополнительного оборудования в тело монолитной плиты с 2,3,4,5,6,7,8,9,10 этажах в осях 1-7; А-Е; |  от 30.07.2018г |
| 190 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э2-1.7 на монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 2.3 этажах в осях 1-7; А-Е; | от 30.07.2018г |
| 191 | Внутренние электрические сети | ИС №1-1.7 по монтажу гофрированной трубы и кабельных линий на 2 этаже; |   |
| 192 | Внутренние электрические сети | ИС №2-1.7 по монтажу гофры и кабельной линии на 2 этаже; |   |
| 193 | Внутренние электрические сети | ИС №3-1.7 по монтажу гофрированной трубы и кабельных линий на 3 этаже; |   |
| 194 | Внутренние электрические сети | ИС №4-1.7 по монтажу гофры и кабельной линии на 3 этаже; |   |
| 195 | Внутренние электрические сети | ИС №1 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 2 этаже; |   |
| 196 | Внутренние электрические сети | ИС №2 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 3 этаже; |   |
| 197 | Внутренние электрические сети | ИС №3 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 4 этаже; |   |
| 198 | Внутренние электрические сети | ИС №4 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 5 этаже; |   |
| 199 | Внутренние электрические сети | ИС №5 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 6 этаже; |   |
| 200 | Внутренние электрические сети | ИС №6 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 7 этаже; |   |
| 201 | Внутренние электрические сети | ИС №7 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 8 этаже; |   |
| 202 | Внутренние электрические сети | ИС №9 по монтажу ПНД трубы и установочных коробок на 10 этаже; |   |
| 203 | Пожарная сигнализация | АОСР №1 Прокладка кабельных линий систем пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, прокладка кабельных линий домофонной связи в осях А-Е/2-6 по стенам на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажах, по полу на 3, 4, 5, 6, 7 этажах | 27.09.2018 |
| 204 | Вентиляция | АОСР №1 Монтаж воздуховодов из тонко оцинкованной листовой стали в осях 1-7/А-Е с 1-го по 15-й этажи | 27.09.2018 |
| 205 | Вентиляция | ИС план типового этажа. Вентиляция |   |
| 206 | Пожарная сигнализация | АОСР №2 Прокладка кабельных линий систем пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, прокладка кабельных линий домофонной связи в осях А-Е/2-6 по полу на 8, 9, этажах | 26.10.2019 |
| 207 | Вентиляция | АОСР №1 Монтаж воздуховодов из тонко оцинкованной листовой стали в осях 1-7/А-Е с 16-го по 17-й этажи | 26.10.2018 |
| 208 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №1 На монтаж квартирных дверей 2-го этажа | 31.10.2018 |
| 209 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №2 На монтаж тамбурной двери 2-го этажа | 31.10.2018 |
| 210 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №1 Разработка грунта механизированным способом траншеи сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6 | 30.09.2018 |
| 211 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №2 Устройство песчаного основания трубопроводы сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6 | 30.09.2018 |
| 212 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №3 Монтаж трубопроводов сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6 | 30.09.2018 |
| 213 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №4 По устройству основания для монтажа смотровых колодцев КК1-7,КК1-6 | 30.09.2018 |
| 214 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №5 По монтажу смотровых колодцев КК1-7,КК1-7 | 30.09.2018 |
| 215 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №6 По гидроизоляции смотровых колодцев КК1-7,КК1-6 | 30.09.2018 |
| 216 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №7 По герметезации мест прохода трубопроводов через стенки смотровых колодцев КК1-7, КК1-6 | 30.09.2018 |
| 217 | Наружное водооснабжение и водоотведение | АОСР №1 По обратной засыпке с послойным уплотнением трубопроводов сети наружной канализации от КК1-8 до КК1-7 и от КК1-7 до КК1-6 | 30.09.2018 |
| 218 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №11 На монтаж окон 11 этажа  | 15.09.2018 |
| 219 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №12 На монтаж окон 12 этажа | 15.09.2018 |
| 220 | Устройство оконных и дверных блоков | ИС окон 11 этажа |   |
| 221 | Устройство оконных и дверных блоков | ИС окон 12 этажа |   |
| 222 | Тепловые сети | АОСР №1 Разработка грунта механизированным способом траншеи ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7 | 30.08.2018 |
| 223 | Тепловые сети | АОСР №2 Устройство песчаного основания под лотки, сливной колодец СК1, Н=150мм, с послойным трамбованием от УТ-7 до УТ-6 от УТ-6 до ж/д ГП-1.7 | 30.08.2018 |
| 224 | Тепловые сети | АОСР №3 Гидроизоляция и монтаж ж/б лотков непроходных каналов под трубопроводы ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 225 | Тепловые сети | АОСР №4 Монтаж опорных подушек ОП-3 и скользящих хомутовых опор трубопроводов ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7 | 10.09.2018 |
| 226 | Тепловые сети | АОСР №5 Монтаж трубопроводов тС в ППУ изоляции с ОДК в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от Ут-6 до ж/д ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 227 | Тепловые сети | АОСР №6 Монтаж сильфонных компенсаторов в ППУ изоляции на трубопроводов ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 228 | Тепловые сети | АОСР №7 Герметазация сварных стыков ППУ изоляцией на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6 дл ж/д ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 229 | Тепловые сети | АОСР №8 Монтаж плит перекрытия на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ж/д ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 230 | Тепловые сети | АОСР №9 Армирование неподвижных опор Н28:30, на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6 | 30.09.2018 |
| 231 | Тепловые сети | АОСР №10 Бетонирование в неподвижных опор НО28-30, на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6 | 30.09.2018 |
| 232 | Тепловые сети | АОСР №11 Обмазочная гидроизоляция плит перекрытия лотков ТС, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-7 до ж/д ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 233 | Тепловые сети | АОСР №12 Армирование основания и стенок камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 234 | Тепловые сети | АОСР №13 Бетонирование основания и стенок камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 235 | Тепловые сети | АОСР №14 Гидроизоляция стенок камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 236 | Тепловые сети | АОСР №15 Гидроизоляция сальниковых проходов труб через стенки камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 237 | Тепловые сети | АОСР №16 Монтаж балки и плит перекрытия камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 238 | Тепловые сети | АОСР №17 Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 239 | Тепловые сети | АОСР №18 огрунтовка и оклейка рулонным материаом типа "Бикрост" перекрытия камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 240 | Тепловые сети | АОСР №19 По монтажу запорной арматуры камеры УТ-6 | 30.09.2018 |
| 241 | Тепловые сети | АОСР №20 По монтажу сливного колодца СК-1 | 01.09.2018 |
| 242 | Благоустройство территории | АОСР №1 на демонтаж проездов и тротуаров | 01.09.2018 |
| 243 | Благоустройство территории | АОСР №2 на демонтаж площадок (тип 4) и газонов | 15.09.2018 |
| 244 | Благоустройство территории | АОСР №3 на устройство вертикальной планировки проездов | 20.09.2018 |
| 245 | Благоустройство территории | АОСР №4 На устройство песчаного основания проездов | 21.09.2018 |
| 246 | Благоустройство территории | АОСР №5 На устройство щебеночного основания проездов | 27.09.2018 |
| 247 | Благоустройство территории | АОСР №6 на розлив вяжущих материалов | 27.09.2018 |
| 248 | Благоустройство территории | АОСР №7 на устройство асфальтобетонного покрытия проездов | 15.09.2018 |
| 249 | Благоустройство территории | АОСР №8 на устройство вертикальной планировки тротуаров | 21.09.2018 |
| 250 | Благоустройство территории | АОСР №9 на устройство песчаного основания тротуаров  | 22.09.2018 |
| 251 | Благоустройство территории | АОСР №10 на устройство щебеноного основания тротуаров | 27.09.2018 |
| 252 | Благоустройство территории | АОСР №11 на рощлив вяжущих материалов | 27.09.2018 |
| 253 | Благоустройство территории | АОСР №12 на устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров | 24.09.2018 |
| 254 | Благоустройство территории | АОСР №13 на устройство вертикальной планировки площадок (тип 4) | 24.09.2018 |
| 255 | Благоустройство территории | АОСР №14 на устройство песчаного покрытия плозадок (тип 4) | 24.09.2018 |
| 256 | Благоустройство территории | АОСР №15 На устройство вертикальной планировки газонов | 24.09.2018 |
| 257 | Благоустройство территории | АОСР №16 На устройство слоя растительного грунта на газонах | 24.09.2018 |
| 258 | Благоустройство территории | АОСР №17 На посев семян газонных трав на газонах | 24.09.2018 |
| 259 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 3-1.7 Монтаж ПНД труб, коробок установочных и дополнительного обородувания в тело монолитной плиты с 11,12,13 этажах в осях 1-7; А-Е | 30.08.2018 |
| 260 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 4-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 4,5,6 этажах в осях 1-7; А-Е | 30.08.2018 |
| 261 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №1 На монтаж витражей 2го этажа | от 27.08.2018 |
| 262 | Нулевой цикл | АОСР №2 Устройство котлована в осях 1-7, А-Е, Отметка дна 79.920 | 02.08.2017 |
| 263 | Водооснабжение и канализация | АОСР № 1 на монтаж трубопроводов противопожарного водоснабжения на отм. -3.300 (подвал), в осях А-Г/2-7 | 28.02.2019 |
| 264 | Водооснабжение и канализация | АОСР № 2 на монтаж трубопроводов (стояков) противопожарного водоснабжения на отм. от +54.000 до +60,000 (тех. этаж), в осях В-Г/3-3/1 | 28.02.2019 |
| 265 | Водооснабжение и канализация | АОСР № 3 на монтаж насосной станции пожаротушения системы В2 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7 | 28.02.2019 |
| 266 | Водооснабжение и канализация | АОСР № 4 на монтаж насосной станции повышения давления системы В1 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7 | 28.02.2019 |
| 267 | Внутренние электрические сети | АОСР №Э 14-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 18. этажах в осях 1-7; А-Е | 28.02.2019 |
| 268 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №б/н на скрытые работы на устройство аварийных выходов, оснащенных люком Л1 и стремянкой | 22.02.2019 |
| 269 | Водооснабжение и канализация | АОСР 1 освидетельствования работ № 1 на монтаж стояков дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. от +0,000 до + 3,000; от +36,000 до +60,000 (1; 13 - 20 этажи вкл-но), в осях Б-В/3-5 | 31.03.2019 |
| 270 | Водооснабжение и канализация | АОСР 2 освидетельствования работ № 2 на монтаж трубопроводов дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. +60,000 (тех. этаж), в осях Б-В/2-6 | 31.03.2019 |
| 271 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 15-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной ы установочной продукции 19. этажах в осях 1-7; А-Е | 30.03.2019 |
| 272 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 16-1.7 Монтаж кабельной и установочной продукции на цокольном этаже в осях 1-7 А-Е | 30.03.2019 |
| 273 | Отопление | АОСР № 1 на Монтаж этажного распределительного узла с запорной и регулирующей арматурой (коллектора) на отм. +3,000 (2 этаж), в осях В-Г/3-3/1 | 30.11.2018 |
| 274 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №12 на монтаж окон 12 этажа от 26.11.2018 г. | №12 |
| 275 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №13 на монтаж окон 13 этажа от 26.11.2018 г. | №13 |
| 276 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №14 на монтаж окон 14 этажа от 26.11.2018 г. | №14 |
| 277 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №15 на монтаж окон 15 этажа от 26.11.2018 г. | №15 |
| 278 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 12 этажа |   |
| 279 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 13 этажа |   |
| 280 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 14 этажа |   |
| 281 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 15 этажа |   |
| 282 | Водооснабжение и канализация | АОСР № 1 на монтаж пожарных шкафов металлических, встроенных на отм. +3,000 (2 этаж), в осях В-Г/3-3/1 | 30.11.2018 |
| 283 | Водооснабжение и канализация | АОСР № 2 на монтаж стояка дождевой (ливневой) канализации с отм. +3,000 по +36,000 (с 2 по 13 этажи), в осях Б-В/3/1-4 | 30.11.2018 |
| 284 | Водооснабжение и канализация | Исполнительная схема №1 |   |
| 285 | Водооснабжение и канализация | Исполнительная схема №2 |   |
| 286 | Монолитные работы | АОСР №197м на армирование стен и колонн 18 этажа отм. +50,900 | 12.10.2018 |
| 287 | Монолитные работы | АОСР №198м на монтаж опалубки стен и колонн 18 этажа отм. +50,900 | 12.10.2018 |
| 288 | Монолитные работы | АОСР №199м на бетонирование стен 18 этажа отм. +50,900 | 12.10.2018 |
| 289 | Монолитные работы | АОСР №200м на бетонирование стен 18 этажа отм. +50,900 | 12.10.2018 |
| 290 | Монолитные работы | АОСР №201м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +50,900 | 25.10.2018 |
| 291 | Монолитные работы | АОСР №202м на армирование лестничной клетки отм. +50,900 | 25.10.2018 |
| 292 | Монолитные работы | АОСР №203м на бетонирование лестничной клетки отм. +50,900 | 25.10.2018 |
| 293 | Монолитные работы | АОСР №204м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 18 этажа отм. +53,900 | 25.10.2018 |
| 294 | Монолитные работы | АОСР №205м на армирование плиты перекрытия МП-5 18 этажа отм. +53,900 | 25.10.2018 |
| 295 | Монолитные работы | АОСР №206м на армирование стен и колонн 18 этажа отм. +50,901 | 25.10.2018 |
| 296 | Монолитные работы | АОСР №207м на монтаж опалубки стен и колонн 18 этажа отм. +50,901 | 25.10.2018 |
| 297 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №1 на изготовление и установку оконных и дверных блоков ПВХ 16 этажа. | 20.12.2018 |
| 298 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №2 на изготовление и установку оконных и дверных блоков ПВХ 17 этажа. | 20.12.2018 |
| 299 |   | АОСР №3 | 21.12.2018 г. |
| 300 | Монолитные работы | АОСР №142м на армирование стен и колонн 13 этажа отм. +35,900 | 15.08.2018 |
| 301 | Монолитные работы | АОСР №143м на монтаж опалубки стен и колонн 13 этажа отм. +35,900 | 15.08.2018 |
| 302 | Монолитные работы | АОСР №144м на бетонирование стен 13 этажа отм. +35,900 | 15.08.2018 |
| 303 | Монолитные работы | АОСР №145м на бетонирование стен 13 этажа отм. +35,900 | 15.08.2018 |
| 304 | Монолитные работы | АОСР №146м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +38,900 | 21.08.2018 |
| 305 | Монолитные работы | АОСР №147м на армирование лестничной клетки отм. +38,900 | 21.08.2018 |
| 306 | Монолитные работы | АОСР №148м на бетонирование лестничной клетки отм. +38,900 | 21.08.2018 |
| 307 | Монолитные работы | АОСР №149м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 13 этажа отм. +38,900 | 21.08.2018 |
| 308 | Монолитные работы | АОСР №150м на армирование плиты перекрытия МП-5 13 этажа отм. +38,900 | 21.08.2018 |
| 309 | Монолитные работы | АОСР №151м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП\*5 13 этажа отм. +38,900 | 21.08.2018 |
| 310 | Монолитные работы | АОСР №152м на армирование стен и колонн 13 этажа отм. +35,901 | 21.08.2018 |
| 311 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №1 на монтаж окон 2 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 312 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №2 на монтаж окон 3 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 313 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №3 на монтаж окон 4 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 314 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №4 на монтаж окон 5 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 315 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №5 на монтаж окон 6 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 316 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №6 на монтаж окон 7 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 317 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №7 на монтаж окон 8 этажа от 27.08.2018 г. | 27.08.2018 |
| 318 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 2 этажа |   |
| 319 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 3 этажа |   |
| 320 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 4 этажа |   |
| 321 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 5 этажа |   |
| 322 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 6 этажа |   |
| 323 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 7 этажа |   |
| 324 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 8 этажа |   |
| 325 | Внутренняя отделка | АОСР №1 на огрунтовку, оштукатуривание стен 2эт. | 31.08.2018 |
| 326 | Монолитные работы | АОСР №120м на армирование стен и колонн 11 этажа отм. +29,900 | 25.07.2018 |
| 327 | Монолитные работы | АОСР №121м на монтаж опалубки стен и колонн 11 этажа отм. +29,900 | 25.07.2018 |
| 328 | Монолитные работы | АОСР №122м на бетонирование стен 11 этажа отм. +29,900 | 25.07.2018 |
| 329 | Монолитные работы | АОСР №123м на бетонирование стен 11 этажа отм. +29,900 | 25.07.2018 |
| 330 | Монолитные работы | АОСР №124м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +32,900 | 01.08.2018 |
| 331 | Монолитные работы | АОСР №125м на армирование лестничной клетки отм. +32,900 | 01.08.2018 |
| 332 | Монолитные работы | АОСР №126м на бетонирование лестничной клетки отм. +32,900 | 01.08.2018 |
| 333 | Монолитные работы | АОСР №127м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 11 этажа отм.+32,900 | 01.08.2018 |
| 334 | Монолитные работы | АОСР №128м на армирование плиты перекрытия МП-МП-5 11 этажа отм.+32,900 | 01.08.2018 |
| 335 | Монолитные работы | АОСР № 129м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП\*5 11 этажа отм.+32,900 | 01.08.2018 |
| 336 | Монолитные работы | АОСР №130м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 11 этажа отм.+32,900 | 01.08.2018 |
| 337 | Монолитные работы | АОСР №131м на армирование стен и колонн 12 этажа отм. +32,900 | 06.08.2018 |
| 338 | Монолитные работы | АОСР №132м на монтаж опалубки стен и колонн 12 этажа отм. +32,900 | 06.08.2018 |
| 339 | Монолитные работы | АОСР №133м на бетонирование стен 12 этажа отм. +32,900 | 06.08.2018 |
| 340 | Монолитные работы | АОСР №134м на бетонирование стен 12 этажа отм. +32,900 | 06.08.2018 |
| 341 | Монолитные работы | АОСР №135м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 342 | Монолитные работы | АОСР 136м на армирование лестничной клетки отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 343 | Монолитные работы | АОСР №137м на бетонирование лестничной клетки отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 344 | Монолитные работы | АОСР №138м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 12 этажа отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 345 | Монолитные работы | АОСР №139м на армирование плиты перекрытия МП-5 12 этажа отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 346 | Монолитные работы | АОСР №140м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП‘5 12 этажа отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 347 | Монолитные работы | АОСР №141м на бетонирование плиты перекрытия МП\*5 12 этажа отм. +35,900 | 12.08.2018 |
| 348 | Монолитные работы | АОСР №186м на армирование стен и колонн 17 этажа отм. +47,900 | 28.09.2018 |
| 349 | Монолитные работы | АОСР №187м на монтаж опалубки стен и колонн 17 этажа отм. +47,900 | 28.09.2018 |
| 350 | Монолитные работы | АОСР №188м на бетонирование стен 17 этажа отм. +47,900 | 28.09.2018 |
| 351 | Монолитные работы | АОСР №189м на бетонирование стен 17 этажа отм. +47,900 | 28.09.2018 |
| 352 | Монолитные работы | АОСР №190м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +47,900 | 07.10.2018 |
| 353 | Монолитные работы | АОСР №191м на армирование лестничной клетки отм. +47,900 | 07.10.2018 |
| 354 | Монолитные работы | АОСР №192м на бетонирование лестничной клетки отм. +47.900 | 07.10.2018 |
| 355 | Монолитные работы | АОСР №193м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900 | 07.10.2018 |
| 356 | Монолитные работы | АОСР №194м на армирование плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900 | 07.10.2018 |
| 357 | Монолитные работы | АОСР №195м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900 | 07.10.2018 |
| 358 | Монолитные работы | АОСР №196м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 17 этажа отм. +50,900 | 07.10.2018 |
| 359 | Монолитные работы | АОСР № 219м на армирование стен и колонн 20 этажа отм. +56,900 | 23.11.2018 |
| 360 | Монолитные работы | АОСР № 220м на монтаж опалубки стен и колонн 20 этажа отм. +56.900 | 23.11.2018 |
| 361 | Монолитные работы | АОСР №221м На бетонирование стен 20 этажа отм. +,56,900 | 23.11.2018 |
| 362 | Монолитные работы | АОСР №222м па-бетонирование стен 20 этажа отм. +56,900 | 23.11.2018 |
| 363 | Монолитные работы | АОСР №223м на монтаж опалубки лестничной клетки отм. +56,900 | 07.12.2018 |
| 364 | Монолитные работы | АОСР №224м на армирование лестничной клетки отм. +56,900 | 07.12.2018 |
| 365 | Монолитные работы | АОСР №225м на бетонирование лестничной клетки отм. +59,900 | 07.12.2018 |
| 366 | Монолитные работы | АОСР №226м неустройство опалубки плиты Перекрытия Ml Г 6 20 этажа отм. +59,900 | 07.12.2018 |
| 367 | Монолитные работы | АОСР № 227м на армирование плиты перекрытия МП-6 20 этажа Отм. +59.900 | 07.12.2018 |
| 368 | Монолитные работы | АОСР №228м на устройство термо вкладыей плиты перекрытия МП-6 20 этажа Отм. +59,900 | 07.12.2018 |
| 369 | Монолитные работы | АОСР №229м на перекрытия МП-6 20 этажа на бетонирование плиты отм. +59,900 | 07.12.2018 |
| 370 | Монолитные работы | АОСР №230м на армирование стен и колонн; 20 этажа отм. +56,900 | 09.01.2019 |
| 371 | Монолитные работы | АОСР №231м монтаж опалубки на колон 20 этажа отм. +56,900 | 09.01.2019 |
| 372 | Монолитные работы | АОСР №232м бетонирование стен на 20 этажа отм. +56.900 | 09.01.2019 |
| 373 | Монолитные работы |  АОСР №233м на устройство опалубки плиты перекрытий МД-6 20 этажа отм. +59,900 | 18.01.2019 |
| 374 | Монолитные работы | АОСР №234м на армирование плиты перекрытия МП-6 20 этажа отм. +59.900 | 18.01.2019 |
| 375 | Монолитные работы | АОСР №235м на устройство термовкладыей плиты перекрытия МП-6 20 этажа отм. +59,900 | 18.01.2019 |
| 376 | Монолитные работы | АОСР №236м на бетонирование плиты перекрытия МП-6 20 этажа отм. +59,900 | 18.01.2019 |
| 377 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 1 на монтаж трубопроводов противопожарного водоснабжения на отм. -3.300 (подвал), в осях А-Г/2-7 | 28.02.2019 |
| 378 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 2 на монтаж трубопроводов (стояков) противопожарного водоснабжения на отм. от +54.000 до +60,000 (тех. этаж), в осях В-Г/3-3/1 | 28.02.2019 |
| 379 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 3 на монтаж насосной станции пожаротушения системы В2 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7 | 28.02.2019 |
| 380 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 4 на монтаж насосной станции повышения давления системы В1 на отм. -3,300 (подвал), в осях А-Б/6-7 | 28.02.2019 |
| 381 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №1 |   |
| 382 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №2 |   |
| 383 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №3 |   |
| 384 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №4 |   |
| 385 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 14-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 18. этажах в осях 1-7; А-Е | 28.02.2019 |
| 386 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №б/н на скрытые работы на устройство аварийных выходов, оснащенных люком Л1 и стремянкой | 22.02.2019 |
| 387 | Внешние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 1 на монтаж стояков дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. от +0,000 до + 3,000; от +36,000 до +60,000 (1; 13 - 20 этажи вкл-но), в осях Б-В/3-5 | 31.03.2019 |
| 388 | Внешние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 2 на монтаж трубопроводов дождевой (ливневой) канализации К2 на отм. +60,000 (тех. этаж), в осях Б-В/2-6 | 31.03.2019 |
| 389 | Внешние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №1 |   |
| 390 | Внешние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №2 |   |
| 391 | Внешние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №3 |   |
| 392 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 15- 1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной ы установочной продукции 19. этажах в осях 1-7; А-Е | 30.03.2019 |
| 393 | Внутренние электрические сети | АОСР № Э 16-1.7 Монтаж кабельной и установочной продукции на цокольном этаже в осях 1-7! А'Е | 30.03.2019 |
| 394 | Монолитные работы | АОСР №208м на армирование стен и колонн 19 этажа отм. +53,900 | 01.11.2018 |
| 395 | Монолитные работы | АОСР №209м на монтаж опалубки стен и колонн 19 этажа отм. +53,900 | 01.11.2018 |
| 396 | Монолитные работы | АОСР №210м на бетонирование стен 19 этажа отм. +53,900 | 01.11.2018 |
| 397 | Монолитные работы | АОСР №211м на бетонирование стен 19 этажа отм. +53,900 | 01.11.2018 |
| 398 | Монолитные работы | АОСР №212м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +53,900 | 18.11.2018 |
| 399 | Монолитные работы | АОСР №213м на армирование лестничной клетки отм. +53,900 | 18.11.2018 |
| 400 | Монолитные работы | АОСР на скрытые работы №214м на бетонирование лестничной клетки отм. +53,900 | 18.11.2018 |
| 401 | Монолитные работы | АОСР №215 м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900 | 18.11.2018 |
| 402 | Монолитные работы | АОСР №216м на армирование плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900 | 18.11.2018 |
| 403 | Монолитные работы | АОСР №217м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900 | 18.11.2018 |
| 404 | Монолитные работы | АОСР №218м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 19 этажа отм. +56,900 | 18.11.2018 |
| 405 | Монолитные работы | АОСР №Э 13-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 16,17. этажах в осях 1-7; А-Е | 30.01.2019 |
| 406 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 1 этажа | 30.01.2019 |
| 407 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К1.2 на огрунтовку металлических перемычек 1 этажа | 30.01.2019 |
| 408 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К1.3 на монтаж металлических перемычек 1 этажа | 30.01.2019 |
| 409 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.4 на анкеровку наружных стен 1 этажа | 30.01.2019 |
| 410 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм 1 этажа | 30.01.2019 |
| 411 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.6 на кладку наружных стен толш. 190мм 1 этажа | 30.01.2019 |
| 412 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.7 на монтаж перемычек ПКС 1эгажа | 30.01.2019 |
| 413 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.8 на оштукатуривание оконных проемов 1 этажа | 30.01.2019 |
| 414 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.9 на утепелние наружных стен вилатермом 1 этажа | 30.01.2019 |
| 415 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 1 ■>тажа | 30.01.2019 |
| 416 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 1 этажа | 30.01.2019 |
| 417 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 1 этажа | 30.01.2019 |
| 418 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.13 на монтаж закладной детали МС-1 1 этажа | 30.01.2019 |
| 419 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.14 на кладку столбиков с армированием через 4 ряда 1 этажа | 30.01.2019 |
| 420 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 1.15 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляпионного блока 1 этажа | 30.01.2019 |
| 421 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 0.1 на кладку перегородок стен толщ. 120мм с армированием через 4 ряда подвал | 30.01.2019 |
| 422 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 0.2 на кладку перегородок стен толщ. 120мм с армированием через 4 ряда подвал | 30.01.2019 |
| 423 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 0.3 на кладку столбиков с армированием через 4 ияда подвал | 30.01.2019 |
| 424 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 0.3 на скрытые работы № К 0,3 на огрунтовку металлических перемычек подвал | 30.01.2019 |
| 425 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 0.5 на монтаж металлических перемычек подвал | 30.01.2019 |
| 426 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 0.6 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и кирпичом | 30.01.2019 |
| 427 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 1 на монтаж трубопроводов противопожарного водоснабжения на отм. -3,300 (подвал), в осях А-В/3-6 | 31.01.2019 |
| 428 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 2 на монтаж трубопроводов (стояков) противопожарного водоснабжения на отм. от +18,000 до +54,000 (подвал), в осях В-Г/3-3/1 | 31.01.2019 |
| 429 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №1 |   |
| 430 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №2 |   |
| 431 | Устройство стен и перегородок | АОСР №2 на устройство звуко и теплозащиты стен тамбуров 2,3,4,5-го этажа. | 30.09.2018 |
| 432 | Устройство стен и перегородок | АОСР №3 на огрунтовку, оштукатуривание стен 3,4,5-го этажа. | 30.09.2018 |
| 433 | Устройство стен и перегородок | АОСР №4 на огрунтовку, оштукатуривание стен сан. узлов 2-го этажа. | 30.09.2018 |
| 434 | Устройство стен и перегородок | АОСР №5 на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 2,3-го этажа. | 30.09.2018 |
| 435 | Устройство стен и перегородок | АОСР № 6 на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией «ТермоЗвукоИзол» в жилых помещенияж 2,3-го этажа. | 30.09.2018 |
| 436 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №9 на монтаж окон 9 этажа от 15.09.2018 г. |   |
| 437 | Устройство оконных и дверных блоков | АОСР №10 на монтаж окон 10 этажа от 15.09.2018 г. |   |
| 438 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 9 этажа |   |
| 439 | Устройство оконных и дверных блоков | Исполнительная схема окон 10 этажа |   |
| 440 | Монолитные работы | АОСР №153м на армирование стен и колонн 14 этажа отм. +38,900 | 25.08.2018 |
| 441 | Монолитные работы | АОСР №154м на монтаж опалубки стен и колонн 14 этажа отм. +38,900 | 25.08.2018 |
| 442 | Монолитные работы | АОСР №155м на бетонирование стен 14 этажа отм. +38,900 | 25.08.2018 |
| 443 | Монолитные работы | АОСР №156м на бетонирование стен 14 этажа отм. +38,900 | 25.08.2018 |
| 444 | Монолитные работы | АОСР №157м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +38,900 | 31.08.2018 |
| 445 | Монолитные работы | АОСР №158м на армирование лестничной клетки отм. +38,900 | 31.08.2018 |
| 446 | Монолитные работы | АОСР №159м на бетонирование лестничной клетки отм. +38,900 | 31.08.2018 |
| 447 | Монолитные работы | АОСР №160м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900 | 31.08.2018 |
| 448 | Монолитные работы | АОСР №161м на армирование плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900 | 31.08.2018 |
| 449 | Монолитные работы | АОСР №162м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900 | 31.08.2018 |
| 450 | Монолитные работы | АОСР №163м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 14 этажа отм. +41,900 | 31.08.2018 |
| 451 | Устройство стен и перегородок | АОСР б/н на огрунтовку, шпатлевание и окраску стен и потолков в МОП 2-го этажа. | 30.10.2018 |
| 452 | Устройство стен и перегородок | АОСР б/н на огрунтовку и оштукатуривание откосов 2-го этажа. | 30,10.2018 |
| 453 | Устройство стен и перегородок | АОСР б/н на огрунтовку и оштукатуривание потолков в МОП 2-го этажа. | 30.10.2018 |
| 454 | Устройство стен и перегородок | АОСР б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 6, 7, и 8-го этажей. | 30.10.2018 |
| 455 | Устройство стен и перегородок | АОСР б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 2-го этажа. | 30.10.2018 |
| 456 | Устройство стен и перегородок | АОСР б/н на устройство звуко и теплозащиты стен тамбуров 6, 7 и 8-го этажей. | 30.10.2018 |
| 457 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 1 на монтаж поквартирной разводки трубопроводов систем отопления в конструкции пола на отм. +3,000 (2 этаж), в осях А-Е/1-7 | 31.10.2018 |
| 458 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 2 на монтаж поквартирной разводки трубопроводов систем отопления в конструкции пола на отм. +6,000 (3 этаж), в осях А-Е/1-7 | 31.10.2018 |
| 459 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 1 на монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения с отм. +3,000 по +18,000 (с 2 по 7 этажи), в осях А-Е/1-7 | 31.10.2018 |
| 460 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 2 на монтаж счетчиков ХВС, ГВС, фильтров, редукторов давления на отм. +3,000 (2 этаж), в осях А-Е/1-7 | 31.10.2018 |
| 461 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 3 на монтаж стояков хозяйственно-бытовой канализации с отм. +3,000 по +18,000 (с 2 по 7 этажи), в осях А-Е/1-7 | 31.10.2018 |
| 462 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | АОСР № 4 на монтаж стояков противопожарного водоснабжения с отм. +3,000 по +18,000 (с 2 по 7 этажи), в осях А-Е/1-71 | 31.10.2018 |
| 463 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №1 |   |
| 464 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №2 |   |
| 465 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №3 |   |
| 466 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №4 |   |
| 467 | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | Исполнительная схема №5 |   |
| 468 | Монолитные работы | АОСР №164м на армирование стен и колонн 15 этажа отм. +41,900 | 05.09.2018 |
| 469 | Монолитные работы | АОСР №165м на монтаж опалубки стен и колонн 15 этажа отм. +41,900 | 05.09.2018 |
| 470 | Монолитные работы | АОСР №166м на бетонирование стен 15 этажа отм. +41,900 | 05.09.2018 |
| 471 | Монолитные работы | АОСР №167м на бетонирование стен 15 этажа отм. +41,900 | 05.09.2018 |
| 472 | Монолитные работы | АОСР №168м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +41,900 | 11.09.2018 |
| 473 | Монолитные работы | АОСР №169м на армирование лестничной клетки отм. +41,900 | 11.09.2018 |
| 474 | Монолитные работы | АОСР №170м на бетонирование лестничной клетки отм. +41f900 | 11.09.2018 |
| 475 | Монолитные работы | АОСР №171м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900 | 11.09.2018 |
| 476 | Монолитные работы | АОСР №172м на армирование плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900 | 11.09.2018 |
| 477 | Монолитные работы | АОСР № 173м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900 | 11.09.2018 |
| 478 | Монолитные работы | АОСР №174м на бетонирование плиты перекрытия МП-5 15 этажа отм. +44,900 | 11.09.2018 |
| 479 | Монолитные работы | АОСР №175м на армирование стен и колонн 16 этажа отм. +44,900 | 16.09.2018 |
| 480 | Монолитные работы | АОСР №176м на монтаж опалубки стен и колонн 16 этажа отм. +44,900 | 16.09.2018 |
| 481 | Монолитные работы | АОСР №177м на бетонирование стен 16 этажа отм. +44.900 | 16.09.2018 |
| 482 | Монолитные работы | АОСР №178м на бетонирование стен 16 этажа отм. +44,900 | 16.09.2018 |
| 483 | Монолитные работы | АОСР №179м на устройство опалубки лестничной клетки отм. +44,900 | 21.09.2018 |
| 484 | Монолитные работы | АОСР №180м на армирование лестничной клетки отм. +44,900 | 21.09.2018 |
| 485 | Монолитные работы | АОСР №181м на бетонирование лестничной клетки отм. +44,900 | 21.09.2018 |
| 486 | Монолитные работы | АОСР №182м на устройство опалубки плиты перекрытия МП-5 16 этажа отм. +47,900 | 21.09.2018 |
| 487 | Монолитные работы | АОСР №183м на армирование плиты перекрытия МП-5 16 этажа отм. +47,900 | 21.09.2018 |
| 488 | Монолитные работы | АОСР №184м на устройство термовкладышей плиты перекрытия МП-5 16 этажа отм. +47,900 | 21.09.2018 |
| 489 | Монолитные работы | АОСР №185м на бетонирование плиты перекрытия МП\*5 16 этажа отм. +47.900 | 21.09.2018 |
| 490 | Внутренние электрические сети | АОСР №Э 5-1.7 Монтаж ПНД труб, коробок установочных и дополнительного оборудования в тело монолитной плиты с 14,15,16 этажах в осях 1-7; А-Е | 30.09.2018 |
| 491 | Внутренние электрические сети | АОСР №Э 6-1.7 Монтаж коробок установочных, кабельной и установочной продукции 7,8,9. этажах в осях 1-7! А-Е | 30.09.2018 |
| 492 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 18 этажа | 11.12.2018 |
| 493 | Устройство стен и перегородок | АОСР № К 18.2 на огрунтовку металлических перемычек 18 этажа | 11.12.2018 |
| 494 | Устройство стен и перегородок | АОСР № К 18.3 на монтаж металлических перемычек 18 этажа | 11.12.2018 |
| 495 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.4 на анкеровку наружных стен 18 этажа | 11.12.2018 |
| 496 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.5 на утепление наружных стен толш. 150мм 18 этажа | 11.12.2018 |
| 497 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.6 на кладку наружных стен толш. 190мм 18 этажа | 11.12.2018 |
| 498 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.7 на монтаж перемычек ПК С 18 этажа | 11.12.2018 |
| 499 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.8 на оштукатуривание оконных проемов 18 этажа | 11.12.2018 |
| 500 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.9 на утепелние наружных стен вилатеомом 18 этажа | 11.12.2018 |
| 501 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 18 этажа | 11.12.2018 |
| 502 | Устройство стен и перегородок | АОСР №18.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 18 этажа | 11.12.2018 |
| 503 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 18.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 18 этажа | 11.12.2018 |
| 504 | Устройство стен и перегородок | АОСР № 18.13 на монтаж закладной детали МС-1 18 этажа | 11.12.2018 |
| 505 | Устройство стен и перегородок | АОСР №18.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 18 этажа | 11.12.2018 |
| 506 | Устройство стен и перегородок | АОСР № 18.15 на обрамление балконов 18 этажа | 11.12.2018 |
| 507 | Устройство стен и перегородок | АОСР № 18.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 18 этажа | 11.12.2018 |
| 508 | Устройство стен и перегородок | АОСР № 19.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 19 этажа | 30.12.2018 |
| 509 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.2 на огрунтовку металлических перемычек 19 этажа | 30.12.2018 |
| 510 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.3 на монтаж металлических перемычек 19 этажа | 30.12.2018 |
| 511 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.4 на анкеровку наружных стен 19 этажа | 30.12.2018 |
| 512 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.5 на утепление наружных стен толш. 150мм 19 этажа | 30.12.2018 |
| 513 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.6 на кладку наружных стен толш. 190мм 19 этажа | 30.12.2018 |
| 514 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.7 на монтаж перемычек ПКС 19 этажа | 30.12.2018 |
| 515 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.8 на оштукатуривание оконных проемов 19 этажа | 30.12.2018 |
| 516 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.9 на утепелние наружных стен вилатермом 19 этажа | 30.12.2018 |
| 517 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 19 этажа | 30.12.2018 |
| 518 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 19 этажа | 30.12.2018 |
| 519 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 19 этажа | 30.12.2018 |
| 520 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.13 на монтаж закладной детали МС-1 19 этажа | 30.12.2018 |
| 521 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 19 этажа | 30.12.2018 |
| 522 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.15 на обрамление балконов 19 этажа | 30.12.2018 |
| 523 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 19.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 19 этажа | 30.12.2018 |
| 524 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 16 этажа | 15.11.2018 |
| 525 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.2 на огрунтовку металлических перемычек 16 этажа | 15.11.2018 |
| 526 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.3 на монтаж металлических перемычек 16 этажа | 15.11.2018 |
| 527 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.4 на анкеровку наружных стен 16 этажа | 15.11.2018 |
| 528 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм 16 этажа | 15.11.2018 |
| 529 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.6 на кладку наружных стен толщ. 190мм 16 этажа | 15.11.2018 |
| 530 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.7на монтаж перемычек ПКС 16 этажа | 15.11.2018 |
| 531 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.8 на оштукатуривание оконных проемов 16 этажа | 15.11.2018 |
| 532 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.9 на утепелние наружных стен вилатермом 16 этажа | 15.11.2018 |
| 533 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 16 этажа | 15.11.2018 |
| 534 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 16 этажа | 15.11.2018 |
| 535 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 16 этажа | 15.11.2018 |
| 536 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.13 на монтаж закладной детали МС-1 16 этажа | 15.11.2018 |
| 537 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 16 этажа | 15.11.2018 |
| 538 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.15 на обрамление балконов 16 этажа | 15.11.2018 |
| 539 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 16.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 16 этажа | 15.11.2018 |
| 540 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.1 на кладку наружных стен толщ. 120мм 17 этажа | 28.11.2018 |
| 541 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.2 на огрунтовку металлических перемычек 17 этажа | 28.11.2018 |
| 542 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.3 на монтаж металлических перемычек 17 этажа | 28.11.2018 |
| 543 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.4 на анкеровку наружных стен 17 этажа | 28.11.2018 |
| 544 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.5 на утепление наружных стен толщ. 150мм 17 этажа | 28.11.2018 |
| 545 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.6 на кладку наружных стен толщ. 190мм 17 этажа | 28.11.2018 |
| 546 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.7 на монтаж перемычек ПКС 17 этажа | 28.11.2018 |
| 547 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.8 на оштукатуривание оконных проемов 17 этажа | 28.11.2018 |
| 548 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.9 на утепелние наружных стен вилатермом 17 этажа | 28.11.2018 |
| 549 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 мм с армированием через 2 ряда 17 | 28.11.2018 |
| 550 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.11 на кладку вентиляционных каналов с армирование через 5 рядов 17 этажа | 28.11.2018 |
| 551 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 17 этажа | 28.11.2018 |
| 552 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.13 на монтаж закладной детали МС-1 17 этажа | 28.11.2018 |
| 553 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 17 этажа | 28.11.2018 |
| 554 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.15 на обрамление балконов 17 этажа | 28.11.2018 |
| 555 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 17.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляпионного блока 17 этажа | 28.11.2018 |
| 556 | Отопление | АОСР №1 на монтаж трубопроводов ИТП | 05.08.2019 |
| 557 | Отопление | АОСР №2 на промывку трубопроводов ИТП | 06.08.2019 |
| 558 | Отопление | АОСР №3 на огрунтовку трубопроводов ИТП | 07.08.2019 |
| 559 | Отопление | АОСР №4 на окраску трубопроводов ИТП | 08.08.2019 |
| 560 | Отопление | АОСР №5 на изоляцию трубопроводов ИТП | 09.08.2019 |
| 561 | Отопление | Акт гидростатического или манометрического испытьания на герметичность ИТП | 06.08.2019 |
| 562 | Отопление | Принципиальная схема ИТП (узел учета тепловой энергии) |   |
| 563 | Отопление | Принципиальная схема ИТП (Блок ГВС) |   |
| 564 | Отопление | Принципиальная схема ИТП (Блок отопления) |   |
| 565 | Отопление | Принципиальная схема ИТП (Распределительный коллектор) |   |
| 566 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 7.1 на кладку наружных стен толщ. 120 мм 7 этаж | 10.08.2018 |
| 567 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 7.2 на огрунтовку металлических перемычек 7 этажа | 10.08.2018 |
| 568 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 7.3 на монтаж металлических перемычек 7 этажа | 10.08.2018 |
| 569 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.4 на анкеровку наружных стен 7 этажа | 10.08.2018 |
| 570 | Устройство стен и перегородок | АОСР № к 7.5 на утепление наружных стен толщ. 50 ммм 7 этажа | 10.08.2018 |
| 571 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.6 на кладку наружных стен толщ. 190 ммп 7 этажа | 10.08.2018 |
| 572 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.7 на монтаж перемычек ПКС 7 этажа | 10.08.2018 |
| 573 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.8 на оштукатуривание оконных проемов 7 этажа | 10.08.2018 |
| 574 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.9 на утепление наружных стен вилатермом 7 этажа | 10.08.2018 |
| 575 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 7.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 ммс армированием через 2 ряда 7 этажа | 10.08.2018 |
| 576 | Устройство стен и перегородок | АОСР № к 7.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием через 5 ряжов 7 этажа | 10.08.2018 |
| 577 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 7 этажа | 10.08.2018 |
| 578 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.13 на монтаж закладной детали МС-1 7 этажа  | 10.08.2018 |
| 579 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 7 этажа  | 10.08.2018 |
| 580 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 7.15 на обрамление балконов 7 этажа  | 10.08.2018 |
| 581 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 7.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 7 этажа | 10.08.2018 |
| 582 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 8.1 на кладку наружных стен толщ. 120 мм 8 этажа | 23.08.2018 |
| 583 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 8.2 на огрунтовку металлических перемычек 8 этажа | 23.08.2018 |
| 584 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 8.3 на монтаж металлических перемычек 8 этажа | 23.08.2018 |
| 585 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.4 на анкеровку наружных стен 8 этажа | 23.08.2018 |
| 586 | Устройство стен и перегородок | АОСР № к 8.5 на утепление наружных стен толщ. 50 ммм 8 этажа | 23.08.2018 |
| 587 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.6 на кладку наружных стен толщ. 190 ммп 8 этажа | 23.08.2018 |
| 588 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.7 на монтаж перемычек ПКС 8 этажа | 23.08.2018 |
| 589 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.8 на оштукатуривание оконных проемов 8 этажа | 23.08.2018 |
| 590 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.9 на утепление наружных стен вилатермом 8 этажа | 23.08.2018 |
| 591 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 8.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 ммс армированием через 2 ряда 8 этажа | 23.08.2018 |
| 592 | Устройство стен и перегородок | АОСР № к 8.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием через 5 ряжов 8 этажа | 23.08.2018 |
| 593 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 8 этажа | 23.08.2018 |
| 594 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.13 на монтаж закладной детали МС-1 8 этажа  | 23.08.2018 |
| 595 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 8 этажа  | 23.08.2018 |
| 596 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 8.15 на обрамление балконов 8 этажа  | 23.08.2018 |
| 597 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 8.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 8 этажа | 23.08.2018 |
| 598 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 9.1 на кладку наружных стен толщ. 120 мм этажа | 30.08.2018 |
| 599 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 9.2 на огрунтовку металлических перемычек 9 этажа | 30.08.2018 |
| 600 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 9.3 на монтаж металлических перемычек 9 этажа | 30.08.2018 |
| 601 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.4 на анкеровку наружных стен 9 этажа | 30.08.2018 |
| 602 | Устройство стен и перегородок | АОСР № к 9.5 на утепление наружных стен толщ. 50 ммм 9 этажа | 30.08.2018 |
| 603 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.6 на кладку наружных стен толщ. 190 ммп 9 этажа | 30.08.2018 |
| 604 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.7 на монтаж перемычек ПКС 9 этажа | 30.08.2018 |
| 605 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.8 на оштукатуривание оконных проемов 9 этажа | 30.08.2018 |
| 606 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.9 на утепление наружных стен вилатермом 9 этажа | 30.08.2018 |
| 607 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 9.10 на кладку внутренних стен толщ. 190 ммс армированием через 2 ряда 9 этажа | 30.08.2018 |
| 608 | Устройство стен и перегородок | АОСР № к 9.11 на кладку вентиляционных каналов с армированием через 5 ряжов 9 этажа | 30.08.2018 |
| 609 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 9этажа | 30.08.2018 |
| 610 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.13 на монтаж закладной детали МС-1 9 этажа  | 30.08.2018 |
| 611 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 9 этажа  | 30.08.2018 |
| 612 | Устройство стен и перегородок | АОСР №к 9.15 на обрамление балконов 9 этажа  | 30.08.2018 |
| 613 | Устройство стен и перегородок | АСОР №к 9.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентиляционного блока 9 этажа | 30.08.2018 |
| 614 | Отопление | Исполнительная документация на индивидуальный тепловой пункт | авг.19 |
| 615 | внутренние электрические сети | Технический отчет о выполнении испытаний и измерений электрооборуждования и электроустановок |   |
| 616 | внутренние электрические сети | Акт о технического готовности электромонтажных работ | 19.06.2019 |
| 617 | внутренние электрические сети | Ведомость смонтированного электрооборудования | 19.06.2019 |
| 618 | внутренние электрические сети | Ведомость измерений и отступлений от проекта |   |
| 619 | внутренние электрические сети | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию |   |
| 620 | внутренние электрические сети | АОСР по прокладке плоских проводов | 22.05.2019 |
| 621 | внутренние электрические сети | АОСР по монтажу заземляющих устройств | 18.06.2019 |
| 622 | внутренние электрические сети | Акт осмотра соединений проводов в распределительных коробках | 22.05.2019 |
| 623 | внутренние электрические сети | Акт на проверку смонтированнного электрооборудования на световой эффект | 18.06.2019 |
| 624 | внутренние электрические сети | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ | 22.05.2019 |
| 625 | внутренние электрические сети | АСОР по монтажу силовых кабельных линий  | 14.06.2019 |
| 626 | внутренние электрические сети | Акт приемки молниезащиты | 19.06.2019 |
| 627 | внутренние электрические сети | Акт готовности строительной части к производству электромонтажных работ | 15.01.2019 |
| 628 | внутренние электрические сети | АОСР по заделке межэтажных отверстий | 14.06.2019 |
| 629 | внутренние электрические сети | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей | 04.10.2018 |
| 630 | внутренние электрические сети | АОСР по монтажу кабельных линий | 04.10.2018 |
| 631 | внутренние электрические сети | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | 05.10.2018 |
| 632 | внутренние электрические сети | Акт технической готовности электромонтажных работ  | 17.10.2017 |
| 633 | внутренние электрические сети | Ведомость смонтированного электрооборудования | 17.10.2017 |
| 634 | внутренние электрические сети | Акт приемки раншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей | 17.10.2017 |
| 635 | внутренние электрические сети | АОСР по монтажу кабельных линий | 17.10.2017 |
| 636 | внутренние электрические сети | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | 17.10.2017 |
| 637 | Вентиляция | Акт №1 о готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ | 01.08.2019 |
| 638 | Вентиляция | АСОР №2 монтаж систем вентиляции в осях 1-7/А-Е с отм. -2,930 по +62,45 | 30.09.2019 |
| 639 | Вентиляция | Акт о проведении входного контроля  | 02.09.2019 |
| 640 | Вентиляция | Акт об окончании монтажных работ  | 30.09.2019 |
| 641 | Вентиляция | Ведомость смонтированного оборудования систем дымоудаления и подпора воздуха, систем естественной вентиляции | 30.09.2019 |
| 642 | Вентиляция | Акт об окончании пусконаладочных работ | 10.10.2019 |
| 643 | Вентиляция | Исполнительные схемы №1-10 |   |
| 644 | Сети связи | АСОР №1 на установку видеодомофона в осях 1-7/А-Е | 18.11.2019 |
| 645 | Пожарная сигнализация | Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ | 01.08.2019 |
| 646 | Пожарная сигнализация | Акт о проведении входного контрорля  | 02.09.2019 |
| 647 | Пожарная сигнализация | Акт об окончании монтажных работ  | 30.09.2019 |
| 648 | Пожарная сигнализация | Протокол измерения сопротивления изолzции слаботочных сетей | 30.07.2019 |
| 649 | Пожарная сигнализация | Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройствизвещателей и оповещателей пожарной сигнализации и управления противопожарной автоматикой  | 30.09.2019 |
| 650 | Пожарная сигнализация | Акт об окончании пусконаладочных работ | 10.10.2019 |
| 651 | Пожарная сигнализация | Акт о приемке тех. Средств сигнализации в эксплуатацию | 18.11.2019 |
| 652 | Пожарная сигнализация | Исполнительная схема №1-4 |   |
| 653 | отопление | АОСР№ 1 на монтаж распределительного узла офисного с запорной и регулирующей арматурой (коллектора) на отм -0,600 (1 этаж), в осях А-Е/1-7  | 360.11.2019 |
| 654 | отопление | АОСР №2 на монтаж счетчиков тепла в офисных помещениях на отм -0,600, в осях А-Е/1-7 | 30.11.2019 |
| 655 | отопление | АОСР №3 на монтаж запорной арматуры системы отопления на отм -3,000 и 60,000 (подвал, тех.этаж), в осях А-Е/1-7 | 30.11.2019 |
| 656 | отопление | Исполнительные схемы №1,2 |   |
| 657 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы В2(стояк В2-3) на отм. От -3,300 до +59,700 (подвал, с 1 по 20 этаж) в осях В-Г/3-3/1 | 30.11.2019 |
| 658 | Водооснабжение и канализация | АОСР №2 на устройство окрасочной изоляции трубопроводов системы В2 (стояк В2-3) на лотм -3,300 до +59,700 (подвал, с 1 по 20 этаж) в осях В-Г/3-3/1 | 30.11.2019 |
| 659 | Водооснабжение и канализация | АОСР №3 на монтаж пожарных шкафов металлических, навесных на отм от +3,000 до +58,350 (с 2-20 эт) в осях В-Г/3-3/1 | 30.11.2019 |
| 660 | Водооснабжение и канализация | АОСР №4 на монтаж пожарного оборудования на отм от +3,000 до +58,350 (с 2-20 эт) в осях В-Г/3-3/1 | 30.11.2019 |
| 661 | Водооснабжение и канализация | Исполнительные схемы №1-3 |   |
| 662 | Отопление | АОСР №1 на монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ-2,1, ОГ-3 и поручня ОГ-4 | 15.11.2019 |
| 663 | Отопление | АОСР №1 на монтаж метал. Дверей 1 эт, подвал, тех. Этаж | 30.11.2019 |
| 664 | Отопление | АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей в л/х 1 эт | 30.11.2019 |
| 665 | Отопление | АОСР №1 на монтаж систем отопления жилой части по подвалу и подвальной части (гильз, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов на отм -3,300, в осях А-Е/1-7) | 10.08.2019 |
| 666 | Отопление | АОСР №2 на монтаж системы отопления (гильз, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов на отм 0,000, в осях А-Е/1-7) | 10.08.2019 |
| 667 | Отопление | АОСР №3 на монтаж системы отопления (гильз, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов на отм +3,300 до +57,000, в осях А-Е/1-7) | 10.08.2019 |
| 668 | Отопление | Акт №4 промывки трубопроводов | 13.08.2019 |
| 669 | Отопление | Акт №5 гидростатического или манометрического испытания на герметичность | 13.08.2019 |
| 670 | Отопление | АОСР №6 на устройство окрасочной изоляции трубопроводов системы отопления на отм. От -3,300 до +57,000 в осях А-Е/1-7 | 10.08.2019 |
| 671 | Отопление | АОСР №7 на устройство тепловой изоляции трубопроводов системы отопления на отм -3,300 до +57,000 в осях А-Е/1-7 | 31.08.2019 |
| 672 | Отопление | Исполнительные схемы №1-9 |   |
| 673 | Тепловые сети | АОСР №1 на разработку грунта механизированным способом траншеи ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 30.08.2018 |
| 674 | Тепловые сети | АОСР №2 на устройство песчаного основания под лотки, сливной колодец СК1 с послойным трамбованием от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 30.08.2018 |
| 675 | Тепловые сети | АОСР №3 на гидроизоляцию и монтаж ж/б лотков непроходных каналов под трубопроводы ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 30.09.2018 |
| 676 | Тепловые сети | АОСР №4 на монтаж опорных подушек ОП-3 и скользяцих хомутовых опор трубопроводов ТС от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 20.10.2018 |
| 677 | Тепловые сети | АОСР №5 на монтаж трубопроводжов ТС в ППУ изоляции ОДК в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 25.10.2018 |
| 678 | Тепловые сети | АОСР №6 на монтаж сильфонных компенсаторов в ППУ изоляции на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 25.10.2018 |
| 679 | Тепловые сети | АОСР №7 на герметизацию сварных стыков ППУ изоляцией на трабопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 25.10.2018 |
| 680 | Тепловые сети | АОСР №8 на монтаж плит перекрытия на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6, от УТ-6 до ГП-1.7 | 25.10.2018 |
| 681 | Тепловые сети | АОСР №9 на армирование неподвижных опор на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6 | 17.10.2018 |
| 682 | Тепловые сети | АОСР №10 на бетонирование непаодвижных опор на трубопроводах ТС в непроходных каналах от УТ-7 до УТ-6 | 18.10.2018 |
| 683 | Тепловые сети | АОСР №11 на обмазочную гидроизоляцию плит перекрытия лотков ТС, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-7 до ГП-1.7 | 30.10.2018 |
| 684 | Тепловые сети | АОСР №12 на армирование основания и стен камеры УТ-6 | 18.10.2018 |
| 685 | Тепловые сети | АОСР №13 на бетонирование основания и стен камеры УТ-6 | 18.10.2018 |
| 686 | Тепловые сети | АОСР №14 на гидроизоляцию стенок камеры УТ-6 | 22.10.2018 |
| 687 | Тепловые сети | АОСР №15 на герметизацию сальниковых проходов труб через стенки камеры УТ-6 | 25.10.2018 |
| 688 | Тепловые сети | АСОР №16 на монтаж балки и плит перекрытия камеры УТ-6 | 24.10.2018 |
| 689 | Тепловые сети | АОСР №17 на устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию камеры УТ-6 | 25.10.2018 |
| 690 | Тепловые сети | АОСР №18 на огрунтовку и оклейку рулонными материалами типа Бикрост перекрытия камеры УТ-6 | 26.10.2018 |
| 691 | Тепловые сети | АОСР №19 по монтажу запорной арматуры камеры УТ-6 | 30.10.2018 |
| 692 | Тепловые сети | АОСР №20 По монтажу сливного колодца СК-1 | 30.10.2018 |
| 693 | Тепловые сети | Акт о проведении растяжки компенсаторов  | 16.10.2018 |
| 694 | Водооснабжение и канализация | Акт о врезке водопроводной сети в существующую сеть | 28.08.2019 |
| 695 | Водооснабжение и канализация | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность | 04.09.2019 |
| 696 | Водооснабжение и канализация | Акт о врезке канализационной сети в существующую сеть  | 28.08.2019 |
| 697 | Водооснабжение и канализация | Акт испытания системы канализации и водостоков | 28.08.2019 |
| 698 | Вентиляция | АОСР №5 на монтаж вентиляционных кооробов в осях 1-7/А-Е | 20.04.2019 |
| 699 | Вентиляция | Исполнительные схемы №1-2 |   |
| 700 | Сети связи | АОСР №3 на прокладку кабельных линий систем пожарной сигнализации и противопождарной автоматики, прокладку кабельных линий домофонной связи в осях А-Е/2-6 по стенам на 9-20 эт, по полу 10-20 эт | 30.04.2019 |
| 701 | Устройство стен и перегородок | АОСР №б/н на устройство аварийных выходов, оснащенных люком Л1 и стремянкой ЛМ1 | 09.04.2019 |
| 702 | Устройство стен и перегородок | АОСР №б/н на устройство конденсационных баков | 19.04.2019 |
| 703 | Устройство стен и перегородок | АОСР № б/н на устройство обшивки стен с утеплением 1-тех. Эт | 28.04.2019 |
| 704 | Устройство стен и перегородок | АСОР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 8 эт | 28.04.2019 |
| 705 | Устройство стен и перегородок | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен в сантех. Узлах 3-7 эт | 28.04.2019 |
| 706 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 17-1.7 на монтаж коробок установочных, кабельной и установочной пролдукции 20 эт в осях 1-7/А-Е | 28.04.2019 |
| 707 | внутренние электрические сети | АОСР №Э18-1.7 на монтаж кабельной и установочной продукции на тех. Этв осях 1-7/А-Е | 28.04.2019 |
| 708 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 19-1.7 на монтаж кабельной и установочной продукции, молниезащитной сетки и спуски на кровле в осях 1-7/А-Е | 28.04.2019 |
| 709 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 20-1.7 на монтаж лотка мет. Перфорир. Для силовых кабелей, на цок. Этаже в осях 1-7/А-Е | 28.04.2019 |
| 710 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.1 на кладку наружных стен толщ 120 мм 20 эт | 30.04.2019 |
| 711 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.2 на огрунтовыку мет. Перемычек 20 эт | 30.04.2019 |
| 712 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.3 на монтаж мет. Перемычек 20 эт | 30.04.2019 |
| 713 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.4 на анкеровку наружных стен 20 эт | 30.04.2019 |
| 714 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.5 на утепление наружных стен толщ 150 мм 20 эт | 30.04.2019 |
| 715 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.6 на кладку наружных стен толщ 190 мм 20 эт | 30.04.2019 |
| 716 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.7 на монтаж перемычек ПКС 20 эт | 30.04.2019 |
| 717 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.8 на оштукатуривание оконных проемов 20 эт | 30.04.2019 |
| 718 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.9 на утепление наружных стен вилатермом 20 эт | 30.04.2019 |
| 719 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.10 на кладку внутренних стен толщ 190 мм с армированием через 2 ряда 20 эт | 30.04.2019 |
| 720 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.11 на кладку вентил. Каналов с армированием через 5 рядов 20 эт | 30.04.2019 |
| 721 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.12 на кладку внутренних перегородок и стен 90 мм с армированием через 3 ряда 20 эт | 30.04.2019 |
| 722 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.13 на монтаж закладной детали МС-1 20 эт | 30.04.2019 |
| 723 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.14 на устройство ограждения балконов с армированием через 3 ряда 20 эт | 30.04.2019 |
| 724 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.15 на обрамлением балконов 20 эт | 30.04.2019 |
| 725 | Устройство стен и перегородок | АОСР №К 20.16 на заполнение пространства м/у плитой перекрытия и вентил. Юлока 20 эт | 30.04.2019 |
| 726 | Устройство стен и перегородок | АООК №1 на кирпичную кладку наружных и внутренних стен и перегородок с подвала по парпет в осях 1-7/А-Е на отм. -3,300 до +64,980 | 30.04.2019 |
| 727 | Окна и двери | АОСР №19 на монтаж окон 19 эт | 25.04.2019 |
| 728 | Окна и двери | АОСР №20 на монтаж окон 20 эт | 25.04.2019 |
| 729 | Окна и двери | Испоолнительные схемы окон №1-2 |   |
| 730 | Отопление | АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +9,000 в осях 1-7/А-Е | 30.04.2019 |
| 731 | Отопление | АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +12,000 в осях 1-7/А-Е | 30.04.2019 |
| 732 | Отопление | АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +15,000 в осях 1-7/А-Е | 30.04.2019 |
| 733 | Отопление | АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +18,000 в осях 1-7/А-Е | 30.04.2019 |
| 734 | Отопление | АОСР №5 на монтаж трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм +21,000 в осях 1-7/А-Е | 30.04.2019 |
| 735 | Лифт | АОСР №1 на монтаж лифтового оборудования лифт г/п 1000 кг, лифт г/п 1000 кг в осях 3-5/В-Б | 30.08.2019 |
| 736 | Внутренние электрические сети |  АОСР №Э 24-1.7 на монтаж силовых кабелей 5х50 5х10 в осях 2-6/В-Г | 30.05.2019 |
| 737 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 9-12 | 28.05.2019 |
| 738 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен ман.узлов 8-20 эт | 28.05.2019 |
| 739 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 4-9 эт | 28.05.2019 |
| 740 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией Термозвукоизол в жилых помещениях 4-9 эт | 28.05.2019 |
| 741 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы ВК (В1, В1.1, Т3, Т4, К2) на отм -3,300 в осях 1-7/А-Е | 31.05.2019 |
| 742 | Водооснабжение и канализация | АОСР №2 на монтаж водомерного узла системы В0 на отм -3,300 в осях А-Б/6-7 | 31.05.2019 |
| 743 | Окна и двери | АОСР №1 на монтаж квартирных дверей 3-9 эт | 31.05.2019 |
| 744 | Сети электроснабжения | АОСР №Э 30-1.7 на монтаж оборудования 1 эт | 31.10.2019 |
| 745 | Сети электроснабжения | АОСР №Э 31-1.7 на монтаж кабельных линий 1 эт | 31.10.2019 |
| 746 | Сети электроснабжения | АОСР №Э 32-1.7 на монтаж полосы и прутка заземления здания и спец. Помещений | 31.10.2019 |
| 747 | Устройство стен и перегородок | АОСР №1 на устройство щебеночной подготовки крыльца | 27.09.2019 |
| 748 | Устройство стен и перегородок | АОСР №2 на армирование ФП крыльца и монолитных стенок пандуса | 28.09.2019 |
| 749 | Устройство стен и перегородок | АОСР №3 на бетонирование ФП крыльца и монолитных стенок пандуса | 28.09.2019 |
| 750 | Устройство стен и перегородок | АОСР №4 на кирпичную кладку крыльца | 28.09.2019 |
| 751 | Устройство стен и перегородок | АОСР №5 на армирование плиты, ступеней крыльца и пандуса | 07.10.2019 |
| 752 | Устройство стен и перегородок | АОСР №6 на бетонирование плиты, ступеней крыльца и пандуса | 12.10.2019 |
| 753 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 25-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 3-6 эт  | 30.06.2019 |
| 754 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 27-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 12-16 эт  | 30.07.2019 |
| 755 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 26-1.7 на монтаж кабельных линий офисных помещений на 1 эт  | 31.07.2019 |
| 756 |   | АОСР №1 на монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2 на л/к | 25.09.201.9 |
| 757 | Окна и двери | АОСР №1 на монтаж дверей л/к 3-12 эт | 25.09.2019 |
| 758 |   | АОСР №б/н на устройство ЛМ2 и ОГ-1, ЛМ-3 и ОГ-2 | 11.06.2019 |
| 759 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 13-14 эт | 25.06.2019 |
| 760 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 29-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 17-20 эт  | 30.09.2019 |
| 761 | Устройство стен и перегородок | АОСР №1 на устройство гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа | 15.07.2019 |
| 762 | внутренние электрические сети | АОСР №Э 26-1.7 на монтаж розеток, выключателей, щитов этажных, щитов этажных, щитов квартирных 7-11 эт  | 31.07.2019 |
| 763 | Окна и двери | АОСР №1 на монтаж квартирных дверей 10-15 эт | 31.07.2019 |
| 764 | Окна и двери | АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей в л/к 10-15 эт | 31.07.2019 |
| 765 | Окна и двери | АОСР №1 на монтаж квартирных дверей 15-20 эт | 31.08.2019 |
| 766 | Окна и двери | АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей в л/к 15-20 эт | 31.08.2019 |
| 767 | Окна и двери | АОСР №3 на монтаж тамбурных дверей 15-20 эт | 31.08.2019 |
| 768 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 19-20 эт | 28.08.2019 |
| 769 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен спец помещений | 28.08.2019 |
| 770 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание потолков 3-11 эт | 28.08.2019 |
| 771 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 17-19 эт | 28.08.2019 |
| 772 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией Термозвукоизол в жилых помещениях 17-19 эт | 28.08.2019 |
| 773 | Отделка | АОСР №б/н на устройство звуко и теплозащиты стен тамбуров 19-20 эт | 30.08.2019 |
| 774 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание дверных и оконных откосов 12-17 эт | 28.08.2019 |
| 775 | Отделка | АОСР №б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 3-9 эт | 30.08.2019 |
| 776 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклеваниек и окраску стен спец. Помещений  | 30.08.2019 |
| 777 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклеваниек и окраску потолков МОП 3-11 эт | 30.08.2019 |
| 778 | Отделка | АОСР №б/н на обшивку ГВЛ стояков 3-5 эт | 28.08.2019 |
| 779 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 20 эт | 30.10.2019 |
| 780 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в жилых помещениях 20 эт | 30.10.2019 |
| 781 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной штукатурки в с/у 1эт | 30.10.2019 |
| 782 | Отделка | АОСР №б/н на устройство полов из тротуарной плитки крыльцо входной группы | 30.10.2019 |
| 783 | Отделка | АОСР №б/н на обшивку стояков, обшивка вокруг пожарного щитка и электрощитков 1 и 13-20 эт | 30.10.2019 |
| 784 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание и окраску потолков 1 и 20 эт | 30.10.2019 |
| 785 | Отделка | АОСР №б/нгн на отделку входных групп | 30.10.2019 |
| 786 | Отделка | АОСР №б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 1 и 20 эт и переходной лоджии с 20 по тех. Эт | 30.10.2019 |
| 787 | Отделка | АОСР №б/н на окраску стен 1 эт, л/к и 13-20 эт | 30.10.2019 |
| 788 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание и дверных и оконных откосов 1, 6-10 и 17-20 эт | 30.10.2019 |
| 789 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание стен 1 эт и л/к | 30.10.2019 |
| 790 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание потолков 1 , 20 эт и л/кАОСР №б/н на устройство звукко и теплозащиты | 30.10.2019 |
| 791 | Отделка | АОСР № б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен и потолков л/к | 30.09.2019 |
| 792 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание потолков МОП 12-20 эт | 30.09.2019 |
| 793 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях МОП 1 эт | 30.09.2019 |
| 794 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки с использованием з0вуко и теплозащиты пеноплекс в оф. Помещениях 1 эт | 30.09.2019 |
| 795 | Отделка | АОСР №б/н на обшивку стояков, обшивку вокруг пожарного щитка и электрощитков 3-12 эт | 30.09.2019 |
| 796 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, шпаклевание и окраску поолков МОП 12-20 эт | 30.09.2019 |
| 797 | Отделка | АОСР № б/н на огрунтовку, шпаклевание и окраску стен в МОП 3-12 эт | 30.09.2019 |
| 798 | Отделка | АОСР №б/н на устройство полов из керамогранита в МОП 10-20 эт | 30.09.2019 |
| 799 | Отделка | АОСР №б/н на устройство полов их керамогранита в л/к с 1 по тех.эт | 30.09.2019 |
| 800 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку и окраску потолков в незадым. Лоджии с 2 по тех. Эт | 30.09.2019 |
| 801 | Отопление | АОСР №1 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 9 эт | 31.05.2019 |
| 802 | Отопление | АОСР №2 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 10 эт | 31.05.2019 |
| 803 | Отопление | АОСР №3 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 11 эт | 31.05.2019 |
| 804 | Отопление | АОСР №1 на монтаж стальных панельных радиаторов на 3 эт | 30.06.2019 |
| 805 | Отопление | АОСР №2 на монтаж стальных панельных радиаторов на 4 эт | 30.06.2019 |
| 806 | Отопление | АОСР №3 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 12 эт | 30.06.2019 |
| 807 | Отопление | АОСР №4 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 13 эт | 30.06.2019 |
| 808 | Отопление | АОСР №5 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 14 эт | 30.06.2019 |
| 809 | Отопление | АОСР №6 на монтаж стальных панельных радиаторов на 5 эт | 30.06.2019 |
| 810 | Отопление | АОСР №7 на монтаж стальных панельных радиаторов на 6 эт | 30.06.2019 |
| 811 | Отопление | АОСР №8 на монтаж стальных панельных радиаторов на 7 эт | 30.06.2019 |
| 812 | Отопление | Исполнительные схемы №1-8 |   |
| 813 | Отопление | АОСР №1 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 18 эт | 31.08.2019 |
| 814 | Отопление | АОСР №2 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 19 эт | 31.08.2019 |
| 815 | Отопление | АОСР №3 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 20 эт | 31.08.2019 |
| 816 | Отопление | АОСР №4 на монтаж стальных панельных радиаторов на 8 эт | 31.08.2019 |
| 817 | Отопление | АОСР №5 на монтаж стальных панельных радиаторов на 9 эт | 31.08.2019 |
| 818 | Отопление | АОСР №6 на монтаж стальных панельных радиаторов на 10 эт | 31.08.2019 |
| 819 | Отопление | АОСР №7 на монтаж стальных панельных радиаторов на 11 эт | 31.08.2019 |
| 820 | Отопление | АОСР №8 на монтаж стальных панельных радиаторов на 12 эт | 31.08.2019 |
| 821 | Отопление | АОСР №9 на монтаж трубопроводов системы ОЛВ на олтм +54,000 до +60,000, в осях В-Г/3-3/1 | 31.08.2019 |
| 822 | Отопление | АОСР №10 на огрунтовку трубопроводов системы ОЛВ на олтм +54,000 до +60,000, в осях В-Г/3-3/1 | 31.08.2019 |
| 823 | Отопление | АОСР №11 на устройство тепловой изоляции трубопроводов системы отопления на отм 0,000 до +60,000 в осях В-Г/3-3/1 | 31.08.2019 |
| 824 | Отопление | АОСР №12 на монтаж этажного распред. Узла с запорной и регулирующей арматурой на отм +27,000 до +33,000 в осях В-Г/3-3/1 | 31.08.2019 |
| 825 | Отопление | Исполнительные схемы № 1-11 |   |
| 826 | Отопление | АОСР №1 на монтаж квартирных теплосчетчиков на отм +3,000 до +60,000 в осях В-Г/3-3/1 | 31.10.2019 |
| 827 | Отопление | АОСР №1 на монтаж стальных панельных радиаторов на 3 эт | 31.07.2019 |
| 828 | Отопление | АОСР №2 на монтаж стальных панельных радиаторов на 6 эт | 31.07.2019 |
| 829 | Отопление | АОСР №3 на монтаж стальных панельных радиаторов на 7 эт | 31.07.2019 |
| 830 | Отопление | АОСР №4 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 14 эт | 31.07.2019 |
| 831 | Отопление | АОСР №5 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 15 эт | 31.07.2019 |
| 832 | Отопление | АОСР №6 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 16 эт | 31.07.2019 |
| 833 | Отопление | АОСР №7 на монтаж трубопроводов систем отопления в конструкции пола на 17 эт | 31.07.2019 |
| 834 | Отопление | АОСР №8 на монтаж этажного распред. Узла с запорной и регулирующей арматурой на отм +6,000 до +27,000 в осях В-Г/3-3/1 | 31.07.2019 |
| 835 | Отопление | Исполнительные схемы № 1-8 |   |
| 836 | Отопление | АОСР №1 на монтаж стальных панельных радиаторов на 13 эт | 30.09.2019 |
| 837 | Отопление | АОСР №2 на монтаж стальных панельных радиаторов на 14 эт | 30.09.2019 |
| 838 | Отопление | АОСР №3 на монтаж стальных панельных радиаторов на 15 эт | 30.09.2019 |
| 839 | Отопление | АОСР №4 на монтаж стальных панельных радиаторов на 16 эт | 30.09.2019 |
| 840 | Отопление | АОСР №5 на монтаж стальных панельных радиаторов на 17 эт | 30.09.2019 |
| 841 | Отопление | АОСР №6 на монтаж стальных панельных радиаторов на 18 эт | 30.09.2019 |
| 842 | Отопление | АОСР №7 на монтаж стальных панельных радиаторов на 19 эт | 30.09.2019 |
| 843 | Отопление | АОСР №8 на монтаж стальных панельных радиаторов на 20 эт | 30.09.2019 |
| 844 | Отопление | АОСР №9 на монтаж этажного распред. Узла с запорной и регулирующей арматурой на отм +33,000 до +60,000 в осях В-Г/3-3/1 | 30.09.2019 |
| 845 | Отопление | АОСР №10 на монтаж системы отполения офисной части на отм -3,300  | 30.09.2019 |
| 846 | Отопление | АОСР №11 на огрунтовку трубопроводов системы отопления в конструкции пола на отм -0,600 (1 эт) | 30.09.2019 |
| 847 | Отопление | АСОР №12 на монтаж системы отопления в консрукции пола на 1 эт | 30.09.2019 |
| 848 | Отопление | АОСР №13 на монтаж стальных панельных радиаторов 1 эт | 30.09.2019 |
| 849 | Отопление | АОСР №14 на монтаж трубопроводов в МОП с 1 по тех. Этаж | 30.09.2019 |
| 850 | Отопление | АОСР №15 на огрунтовку трубопроводов в МОП с 1 по тех. Эт | 30.09.2019 |
| 851 | Отопление | АСОР №16 на монтаж стальных панельных радиаторов 2-20 эт | 30.09.2019 |
| 852 | Отопление | Исполнительные схемы №1-13 |   |
| 853 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы В2 подвал, 1-3 эт в осях А-Е/1-2 | 31.10.2019 |
| 854 | Водооснабжение и канализация | АОСР №2 на огрунтовку трубопроводов системы В2 подвал, 1-3 эт в осях А-Е/1-3 | 31.10.2019 |
| 855 | Водооснабжение и канализация | АОСР №3 на монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры систем Т45 тех. Эт | 31.10.2019 |
| 856 | Водооснабжение и канализация | АОСР №4 на монтаж теплоизоляции трубопроводов системы ВК 2-14 эт | 31.10.2019 |
| 857 | Водооснабжение и канализация | Исполнительные схемы №1-4 |   |
| 858 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж трубопроводов системы В1 7-14 эт  | 30.06.2019 |
| 859 | Водооснабжение и канализация | АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы Т3 7-14 эт  | 30.06.2019 |
| 860 | Водооснабжение и канализация | АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы К1 7-14 эт  | 30.06.2019 |
| 861 | Водооснабжение и канализация | АОСР №4 на монтаж запорной арматуры системы В1 подвал в осях А-Б/6-7 | 30.06.2019 |
| 862 | Водооснабжение и канализация | Исполнительные схемы №1-5 |   |
| 863 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж пожарных шкафом мет., встроенных 3-9 эт в осях В-Г/3-3/1 | 31.07.2019 |
| 864 | Водооснабжение и канализация | АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы В1 13-16 эт  | 31.07.2019 |
| 865 | Водооснабжение и канализация | АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы Т3 13-16 эт  | 31.07.2019 |
| 866 | Водооснабжение и канализация | АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы К1 13-16 эт  | 31.07.2019 |
| 867 | Водооснабжение и канализация | Исполнительные схемы №1-5 |   |
| 868 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж квартирных водомерных узлов 13-20 эт | 30.09.2019 |
| 869 | Водооснабжение и канализация | АСОР №2 на монтаж арматуры системы В2 подвал и тех.эт | 30.09.2019 |
| 870 | Водооснабжение и канализация | АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы К1 тех.эт | 30.09.2019 |
| 871 | Водооснабжение и канализация | АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы Т4 тех.эт | 30.09.2019 |
| 872 | Водооснабжение и канализация | АОСР №5 на монтаж противопожарных муфт 13-20 эт | 30.09.2019 |
| 873 | Водооснабжение и канализация | АОСР №6 на монтаж трубопроводов системы К1, Кнж, Кдн подвал | 30.09.2019 |
| 874 | Водооснабжение и канализация | Исполнительные схемы №1-5 |   |
| 875 | Водооснабжение и канализация | АОСР №1 на монтаж пожарных шкафом мет., встроенных 10-20 эт в осях В-Г/3-3/1 | 31.08.2019 |
| 876 | Водооснабжение и канализация | АОСР №2 на монтаж трубопроводов системы В1 17-20 эт  | 31.08.2019 |
| 877 | Водооснабжение и канализация | АОСР №3 на монтаж трубопроводов системы Т3 17-20 эт  | 31.08.2019 |
| 878 | Водооснабжение и канализация | АОСР №4 на монтаж трубопроводов системы К1 17-20 эт  | 31.08.2019 |
| 879 | Водооснабжение и канализация | АОСР №5 на монтаж трубопроводов системы Т4 1-20 эт | 31.08.2019 |
| 880 | Водооснабжение и канализация | АОСР №6 на устройство тепловой изоляции трубопроводов системы Т4 1-20 эт | 31.08.2019 |
| 881 | Водооснабжение и канализация | АОСР №7 на монтаж трубопроводов системы В1, В1.1, Т3, К1 1 эт | 31.08.2019 |
| 882 | Водооснабжение и канализация | АОСР №8 на монтаж противопожарных муфт 3-12 эт | 31.08.2019 |
| 883 | Водооснабжение и канализация | АОСР №9 на монтаж квартирных водомерных узлов 3-12 эт | 31.08.2019 |
| 884 | Водооснабжение и канализация | АОСР №10на монтаж трубопроводов и арматурыы системы В1 подвал | 31.08.2019 |
| 885 | Водооснабжение и канализация | Исполнительные схемы №1-10 |   |
| 886 | Окна и двери | АОСР №2 на монтаж витражей 3 эт | 27.04.2019 |
| 887 | Окна и двери | АОСР №3 на монтаж витражей 4 эт | 27.04.2019 |
| 888 | Окна и двери | АОСР №4 на монтаж витражей 5 эт | 27.04.2019 |
| 889 | Окна и двери | АОСР №5 на монтаж витражей 6 эт | 27.04.2019 |
| 890 | Окна и двери | АОСР №6 на монтаж витражей 7 эт | 27.04.2019 |
| 891 | Окна и двери | АОСР №7 на монтаж витражей 8 эт | 27.04.2019 |
| 892 | Окна и двери | АОСР №8 на монтаж витражей 9 эт | 27.04.2019 |
| 893 | Окна и двери | АОСР №9 на монтаж витражей 10 эт | 27.04.2019 |
| 894 | Окна и двери | АОСР №10 на монтаж витражей 11 эт | 27.04.2019 |
| 895 | Окна и двери | АОСР №11 на монтаж витражей 12 эт | 27.04.2019 |
| 896 | Окна и двери | АОСР №12 на монтаж витражей 13 эт | 27.04.2019 |
| 897 | Окна и двери | АОСР №13 на монтаж витражей 14 эт | 27.04.2019 |
| 898 | Окна и двери | АОСР №14 на монтаж витражей 15 эт | 27.04.2019 |
| 899 | Окна и двери | АОСР №15 на монтаж витражей 16 эт | 27.04.2019 |
| 900 | Окна и двери | АОСР №16 на монтаж витражей 17 эт | 27.04.2019 |
| 901 | Окна и двери | АОСР №17 на монтаж витражей 18 эт | 27.04.2019 |
| 902 | Окна и двери | АОСР №18 на монтаж витражей 19 эт | 27.04.2019 |
| 903 | Окна и двери | АОСР №19 на монтаж витражей 20 эт | 27.04.2019 |
| 904 | Окна и двери | Исполнительн6ая схема установки витражей 3-20 эт |   |
| 905 | Окна и двери | АОСР №21 на монтаж окон 1 эт | 27.09.2019 |
| 906 | Окна и двери | АОСР №22 на монтаж дверей 1 эт | 27.09.2019 |
| 907 | Окна и двери | АОСР №23 на монтаж подоконной доски 1 эт | 27.09.2019 |
| 908 | Окна и двери | АОСР №24 на монтаж окон тех подвала | 27.09.2019 |
| 909 | Окна и двери | Исполнительная схема окон 1 эт |   |
| 910 | Окна и двери | Исполнительная схема окон техподвала |   |
| 911 | Окна и двери | АОСР №20 на установку подоконной доски 3 эт | 27.08.2019 |
| 912 | Окна и двери | АОСР №21 на установку подоконной доски 4 эт | 27.08.2019 |
| 913 | Окна и двери | АОСР №22 на установку подоконной доски 5 эт | 27.08.2019 |
| 914 | Окна и двери | АОСР №23 на установку подоконной доски 6 эт | 27.08.2019 |
| 915 | Окна и двери | АОСР №24 на установку подоконной доски 7 эт | 27.08.2019 |
| 916 | Окна и двери | АОСР №25 на установку подоконной доски 8 эт | 27.08.2019 |
| 917 | Окна и двери | АОСР №26 на установку подоконной доски 9 эт | 27.08.2019 |
| 918 | Окна и двери | АОСР №27 на установку подоконной доски 10 эт | 27.08.2019 |
| 919 | Окна и двери | АОСР №28 на установку подоконной доски 11 эт | 27.08.2019 |
| 920 | Окна и двери | АОСР №29 на установку подоконной доски 12 эт | 27.08.2019 |
| 921 | Окна и двери | АОСР №30 на установку подоконной доски 13 эт | 27.08.2019 |
| 922 | Окна и двери | АОСР №31 на установку подоконной доски 14 эт | 27.08.2019 |
| 923 | Окна и двери | АОСР №32 на установку подоконной доски 15 эт | 27.08.2019 |
| 924 | Окна и двери | АОСР №33 на установку подоконной доски 16 эт | 27.08.2019 |
| 925 | Окна и двери | АОСР №34 на установку подоконной доски 17 эт | 27.08.2019 |
| 926 | Окна и двери | АОСР №35 на установку подоконной доски 18 эт | 27.08.2019 |
| 927 | Окна и двери | АОСР №36 на установку подоконной доски 19 эт | 27.08.2019 |
| 928 | Окна и двери | АОСР №37 на установку подоконной доски 20 эт | 27.08.2019 |
| 929 | Окна и двери | Исполнительная схема установки подоконной доски 3-20 эт |   |
| 930 | Сети электроснабжения | Акт №1 технической готовности электромонтажных работ  | 29.10.2019 |
| 931 | Сети электроснабжения | АОСР по прокладке кабельных линий | 29.10.2019 |
| 932 | Сети электроснабжения | Акт на проверку смонтированного электрооборудования на световой эффект | 29.10.2019 |
| 933 | Сети электроснабжения | АОСР по монтажу фундаментов для установки опор | 29.10.2019 |
| 934 | Сети электроснабжения | АОСР №6 на установку оборудования систем пож. Сигнализации и противопожарной автоматики по стенам в подвале, на этажах и тех. Эт. | 30.10.2019 |
| 935 | Сети электроснабжения | Исполнительные схемы №1-4 |   |
| 936 | Сети электроснабжения | АОСР №1 на монтаж фундаментов металлических ФМ-0,159-2,5 - 4 шт | 20.08.2019 |
| 937 | Сети электроснабжения | АОСР №2 на монтаж опор освещения ОГК-8 | 20.08.2019 |
| 938 | Сети электроснабжения | АОСР №3 на монтаж провода СИП-2А 4х16 по оворам освещения | 20.08.2019 |
| 939 | Сети электроснабжения | Акт №1 тех.готовности электромонтажных работ  | 20.08.2019 |
| 940 | Кровля | АООК №б/н на устройство плоской кровли | 30.05.2019 |
| 941 | Кровля | АОСР №1 на монтаж теплоизоляции кровли  | 05.05.2019 |
| 942 | Кровля | Исполнительная схема |   |
| 943 | Кровля | АОСР №2 на монтаж уклообразующего слоя кровли из керамзитового гравия и ЦСП | 13.05.2019 |
| 944 | Кровля | АОСР №3 на монтаж гидроизоляционного слоя из ПВХ мембраны | 30.05.2019 |
| 945 | Вентиляция | АОСР №9 на монтаж вентиляционных и переточных решеток  | 20.10.2019 |
| 946 | Вентиляция | Исполнительная схема №1-3 |   |
| 947 | Пожарная сигнализация | АОСР №4 на установку оборудования и прокладку кабелей линии систем пож. Сигнализации и противопожарной автоматики в осях А-Е/2-6 по стена на 3-20 эт | 30.08.2019 |
| 948 | Пожарная сигнализация | Исполнительная схема |   |
| 949 | Пожарная сигнализация | АОСР №8 на монтаж поквартирных решеток  | 20.09.2019 |
| 950 | Пожарная сигнализация | Исполнительная схема |   |
| 951 | Пожарная сигнализация | АОСР №5 на установку оборудования линии систем пож. Сигнализации и противопожарной автоматики в осях А-Е/2-6 по стена на 3-20 эт | 30.09.2019 |
| 952 | Устройство стен и перегородок | АОСР №1 на герметизацию стыков кирпичной кладки и монолитных плит перекрытия  | 23.05.2019 |
| 953 | Устройство стен и перегородок | Исполнительные схемы |   |
| 954 |   | АОСР №2 на покраску торцевой части монолитной плиты перекрытия  | 29.05.2019 |
| 955 |   | Исполнительные схемы |   |
| 956 | Вентиляция | АОСР №7 на монтаж вентиляционного оборудования 1-17 эт | 20.07.2019 |
| 957 | Вентиляция | Исполнительная схема |   |
| 958 | Отделка | АОСР №б/н на огрунтовку, оштукатуривание стен 15-18 эт | 28.07.2019 |
| 959 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией Термозвукоизол в жил. Пом-ях 10-16 эт | 28.07.2019 |
| 960 | Отделка | АОСР №б/н на устройство цементно-песчаной стяжки в МОП 10-16 эт | 28.07.2019 |
| 961 | Благоустройство территории | АОСР №1 на вертикальную планировку территориии благоустройства бульдозером  | 11.06.2019 |
| 962 | Благоустройство территории | АОСР №2 на устройство земляного полотна | 04.07.2019 |
| 963 | Благоустройство территории | АОСР №3 на устройство щебеночного основания на площадках и проездах | 19.07.2019 |
| 964 | Благоустройство территории | АОСР №4 на розлив битумной эмусльсии на площадках и проездах | 20.07.2019 |
| 965 | Благоустройство территории | АОСР №5 на устройство бордюра дорожного БР 100х30х15 с бетонированием | 04.08.2019 |
| 966 | Благоустройство территории | АОСР №6 на устройство бордюра дорожного 100х20х8 с бетонированием | 04.08.2019 |
| 967 | Благоустройство территории | АОСР №7 на устройство подстилающих слоев из песка основания на тротуарах | 05.08.2019 |
| 968 | Благоустройство территории | АОСР №8 на устройство щебеночного основания на тротуарах | 08.08.2019 |
| 969 | Благоустройство территории | АОСР №9 на устройство нисжнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадках и проездах из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси | 22.08.2019 |
| 970 | Благоустройство территории | АОСР №10 на розлив битума на площадках и проездах | 22.08.2019 |
| 971 | Благоустройство территории | АОСР №11 на устройство газона с засевом трав | 23.08.2019 |
| 972 | Благоустройство территории | АОСР №1 на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадках и проездах из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси | 23.08.2019 |
| 973 | Благоустройство территории | АОСР №2 на устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах | 23.08.2019 |
| 974 | Благоустройство территории | АОСР №1 на монтаж утепления тех. Этажа  | 26.04.2019 |
| 975 | Благоустройство территории | АОСР №6 на монтаж вентиляционного оборудования | 20.06.2019 |
| 976 | Благоустройство территории | Исполнительная схема |   |
| 977 | Благоустройство территории | АОСР №1 на монтаж тамбурной двери 2-9, тех. Этажи | 28.06.2019 |
| 978 | Благоустройство территории | АОСР №2 на монтаж противопожарных дверей л/к 2-9 эт, подвал, кровля, тех.эт | 28.06.2019 |
| 979 | Благоустройство территории | АОСР №1 на вертикальную планировку территориии  | 23.09.2019 |
| 980 | Благоустройство территории | АОСР №2 на устройство песчаного основания проездов | 27.09.2019 |
| 981 | Благоустройство территории | АОСР №3 на устройство песчаного основания тротуаров | 30.09.2019 |
| 982 | Благоустройство территории | АОСР №4 на устройство щебеночного основания под дорожный и тротуарный бордюр | 29.09.2019 |
| 983 | Благоустройство территории | АОСР №5 на установку дорожного и тротуарного борюра | 07.10.2019 |
| 984 | Благоустройство территории | АОСР №6 на у стрнойство щебеночного основания проездов | 11.10.2019 |
| 985 | Благоустройство территории | АОСР №7 на устройство щебеночного основания тротуаров | 12.10.2019 |
| 986 | Благоустройство территории | АОСР №8 на устройство а/б покрытия проездов | 15.10.2019. |
| 987 | Благоустройство территории | АОСР №9 на устройство а/б покрытия тротуаров | 17.10.2019 |
| 988 | Благоустройство территории | АОСР №10 на устройство газона с посевом семян | 19.10.2019 |
| 989 | Благоустройство территории | Исполнительные схемы №1-2 |   |

**Паспорта на оборудование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Зав. №, дата выпуска** |
|  | Паспорт лифта ЛП-1016С | №0925.12.2018 от 27.12.2018 |
|  | Паспорт лифта ЛП-1016С | №0924.12.2018 от 27.12.2018 |
|  | Паспорт Щиты учета ЩВУ, ЩУОК | Май 2019 |
|  | Паспорт Комплект вводно-распределительных устройств (ВРУ №1, РУ№1 с БЯАУО, ВРУ №2, ВРУ №3)  | Май 2019 |
|  | Паспорт счетчика ВРУ1 ввод 1 Меркурий 230 ART-03 RN | №378777669 |
|  | Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5 | М26383 |
|  | Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5 | М26397 |
|  | Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5 | М26398 |
|  | Паспорт счетчика ВРУ1 ввод 2 Меркурий 230 ART-03 RN | №37877677 |
|  | Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5 | М26406 |
|  | Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5 | М25440 |
|  | Паспорт трансформатора тока ТТИ 250/5 | М25440 |
|  | Паспорт счетчика ВРУ2 АВР ввод 1 Меркурий 230 ART-02 RN | №37841252 |
|  | Паспорт счетчика ВРУ2 АВР ввод 2 Меркурий 230 ART-02 RN | №37841232 |
|  | Паспорт счетчика ВРУ3 АВР ввод 1 Меркурий 230 ART-01 RN | №36722590 |
|  | Паспорт счетчика ВРУ2 АВР ввод 2 Меркурий 230 ART-01 RN | №36722646 |
|  | Паспорт счетчика РУ-1 освещение с АВР Меркурий ART-01 RN | №36722610 |
|  | Паспорт счетчика РУ-1 освещение Меркурий ART-01 RN | №36722630 |
|  | Паспорт счетчика РУ-1 насосная Меркурий ART-01 RN | №36722624 |
|  | Паспорт счетчика «Меркурий-201» (ЩУОК) | №18126521 от 19.02.2014 |
|  | Паспорт Лючок ДВ-600.1170.000 (18 шт) | 14.06.2019 |
|  | Паспорт Счетчик воды «Миномес» СВГ | №182520594 от 23.08.2019 |
|  | Паспорт Счетчик воды «Миномес» СВ Х | №182514353 от 20.08.2019 |
| Собственник:Сведения и подписи Собственников представлены в приложении №5 к настоящему договору | Управляющая организацияООО «МУП Московское ЖКХ»625501 Тюменский район, п. МосковскийУл. Южная 2/1ИНН 7224030300 КПП 722401001р\с 40702810867100003261 в Западно- Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Тюменьк\с 30101810800000000651, БИК 047102651Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Бытов |