Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

по адресу Тюменский муниципальный район, Московское МО, п. Московский, ул. Урожайная, д. 4

Периодичность выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование услуг | периодичность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений |
| 1.1. | Конструктивные элементы |
| 1.1.1. | Кровля |
|  | Плановые осмотры кровли. | 2 раза в год |
|  | Проведение работ по уборке наледи, сосулек с настенных желобов, водосточных воронок. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен, воронок, очистка от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |
|  | Очистка входных групп от снега и наледи | по мере необходимости |
|  | Очистка кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | по мере необходимости |
|  | Проведение работ по предупреждению схода снежных лавин с кровли | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли, ремонт примыканий | С 15 мая по 15 сентября |
|  | ремонт и укрепление ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | по мере необходимости |
| 1.1.2. | Проемы |
|  | Плановые осмотры | 2 раза в год |
|  | Остекление мест общего пользования, утепление откосов, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий, навесов | с 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости |
|  | Работы на входных дверях по замене разбитых стекол, работы по ремонту, регулировке, замене доводчиков дверей | по мере необходимости |
|  | Ремонт и укрепление входных, тамбурных дверей (обеспечение плотного притвора дверей, заделка щелей в дверях и в дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, навесов, очистка и покраска входных дверей | С 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости |
| 1.1.3. | Фундаменты, стены, перекрытия |
|  | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций, герметизация мест прохода электрических кабелей с подвала в электрические щиты и этажные щиты | по мере необходимости |
|  | Ремонт приямков и входа в подвалы | по мере необходимости |
|  | Восстановление незначительных нарушений в отделке стен (до 5 % от площади стен), ремонт продухов. | С 15 мая до 15 сентября |
|  | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно |
|  | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | по мере необходимости |
|  | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год | С 15 мая по 15 сентября |
|  | Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества МКД, обработка территории от клещей | 2 раза в год |
| 1.2. | Инженерные системы |
| 1.2.1. | Отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение |
|  | Ремонт приборов отопления, в местах общего пользования, предусмотренных проектом, а именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора | По мере необходимости |
|  | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
|  | Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры ( ХВС, ГВС, канализации, отопления) в объеме до 1 % от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения. Смена прокладок, уплотнение сгонов, устранение засоров. Ликвидация порывов, подтеканий. Ликвидация переломов системы канализации. | По мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления. Мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. Осмотр, очистка, ремонт или замена грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запрной арматуры. | По мере необходимости |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления (при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период) | 1 раз в год до начала отопительного периода |
|  | Контроль за работой системы отопления | Постоянно во время отопительного периода |
|  | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | 1 раз в месяц |
|  | Детальный осмотр элементов инженерных внутридомовых систем (запорная арматура, автоматические устройства, контрольно-измерительная аппаратура) | 1 раз в месяц |
| 1.2.2. | Вентиляция |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов, ремонт вентиляционных шахт | 1 раз в год |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах, устранение засоров вентиляционных каналов | 2 раза в год и по мере необходимости |
|  | Осмотр оголовков вентканалов, стояков канализации с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц. | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 1.2.3. | Электроснабжение |
|  | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки, чистка от пыли и мусора и т.д.) | 2 раза в год |
|  | Ревизия ВРУ, очистка электрооборудования, электрощитовых от пыли и мусора (п. 5.6.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда) | 2 раза в год и по мере необходимости |
|  | Ревизия, ремонт осветительной электросети, арматуры мест общего пользования (подвал, техподполья, чердаки, подсобные помещения, лестн.клетки) | 2 раза в год |
|  | Замена электрических ламп, светильников мест общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, входные группы и т.д.) | по мере необходимости |
|  | Составление отчета в ресурсоснабжающую организацию о количестве потребленной электроэнергии на освещение мест общего пользования | Ежемесячно |
|  | приобретение ламп, светильников | по мере необходимости |
| 1.3. | Контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика |
|  | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 1 раз в месяц |
|  | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Осмотры 2 раза в год Ремонт по необходимости |
| 1.4. | АДС (аварийная диспетчерская служба) |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в системах электро-, водоснабжения, водоотведения, отопления, прием, рассмотрение и контроль выполнения поступающих в центральную диспетчерскую заявок (вопросов) по содержанию и ремонту дома по настоящему договору | По мере необходимости, круглосуточно |
| 2 | Содержание мест общего пользования дома (подъезды, входные группы) и придомовой территории |
|  | Влажное подметание лестничных клеток и маршей 1 этажа | 4 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных клеток и маршей , коридоров выше 1-го этажа | 1 раз в неделю |
|  | Обметание пыли с потолков, стен | 1 раз в месяц |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, окон, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройство, почтовый ящиков, подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2см с площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки после снегопада |
|  | Очистка от уплотненного снега площадки перед входом в подъезд | По мере необходимости |
|  | Очистка площадки перед входом в подъезд от наледи | по мере необходимости (в сезон) |
|  | Уборка площадки перед входом в подъезд | Не реже 2-х раз в неделю |
|  | Сбрасывание снега, сбивание сосулек с крыш, козырьков и иных выступающих частей стен. При угрозе самопроизвольного схода снега и наледи с крыш принять срочные меры по обеспечению безопасности людей (опасные участки огородить). | По мере необходимости |
|  | Ликвидация скользкости и наледи | По мере необходимости |
|  | Уборка придомовой территории в летний период | 1 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газона, очистка урн | 4 раза в неделю и по мере необходимости |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | По мере необходимости |
|  | Полив газонов, стрижка газонов, подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |
|  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботние. Участие в месячниках по санитарной очистке территории МКД. | При проведении весенне-осеннего месячника по благоустройству |
|  | Ремонт и восстановление ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных, детских игровых площадок и площадок для отдыха, скамеек, урн, завоз песка в песочницы. | по мере необходимости |
|  | Освещение подъездов | ежедневно |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | По графику оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |

| Собственник: Сведения и подписи Собственников Представлены в приложении №5 к настоящему договору | Управляющая организация ООО «МУП Московское ЖКХ» 625501 Тюменский район, п. Московский Ул. Южная 2/1 ИНН 7224030300 КПП 722401001 р\с 40702810867100003261 в Западно- Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Тюмень к\с 30101810800000000651, БИК 047102651 Директор ______________________ Г.А. Бытов |
| --- | --- |